## Бытовые сплит-системы, USD
Настенные сплит-системы R410A. Прайс-лист с 4 апреля 2011 г.
| Внутренний блок | Наружный блок | Мощность холод/тепло, кВт | Габариты внутренний блок, мм | Габариты наружный блок, мм | Розничная цена внутренний блок, USD | Розничная цена наружный блок, USD | Розничная цена комплект, USD | Примечание
Серия GW On-Off R410A
| GW090E | GW090C | 2,7/2,7 | 250*770*220 | 540*848*320 | 296 | 591 | 887 | Складская позиция
| GW120E | GW120C | 3,5/3,9 | 285*830*225 | 540*848*320 | 320 | 614 | 934 | Складская позиция
| GW180E | GW180C | 5,3/5,7 | 319*1020*234 | 680*913*378 | 517 | 962 | 1479 | Складская позиция
| GW240E | GW240C | 6,4/6,8 | 319*1020*234 | 700*950*412 | 546 | 1108 | 1654 | Складская позиция
Серия GW Inverter R410A
| GWI090E | GWI090C | 2,5/2,7 | 250*770*220 | 540*848*320 | 357 | 829 | 1186 | Складская позиция
| GWI120E | GWI120C | 3,5/4,0 | 285*830*225 | 540*848*320 | 372 | 873 | 1245 | Складская позиция
| GWI180E | GWI180C | 5,0/5,8 | 319*1020*234 | 685*848*378 | 717 | 1715 | 2432 | Складская позиция
| GWI240E | GWI240C | 6,5/6,5 | 319*1020*234 | 840*950*420 | 748 | 1752 | 2500 | Складская позиция
Серия EWIH Inverter R410A Plasmacluster
| EWI 071H | CWI 071H | 2.1/2.4 | 278*790*198 | 540*730*250 | 480 | 1049 | 1529 | Складская позиция
| EWI 091H | CWI 091H | 2.64/3.1 | 278*790*198 | 540*730*251 | 569 | 1093 | 1662 | Складская позиция
| EWI 121H | CWI 121H | 3.5/4.0 | 278*790*198 | 540*730*252 | 655 | 1201 | 1856 | Складская позиция
| EWI 181H | CWI 181H | 5.0/5.7 | 325*1040*229 | 540*780*265 | 1020 | 2040 | 3060 | Под заказ
| EWI 241H | CWI 241H | 7.0/7.5 | 325*1040*229 | 800*890*320 | 1192 | 2533 | 3725 | Под заказ
Серия EWAH R410A On-Off Plasmacluster
| EWA070H | CSA 070H | 2.0/2.4 | 270*810*184 | 540*730*250 | 464 | 835 | 1299 | Под заказ
| EWA090H | CSA 090H | 2.64/3.1 | 270*810*184 | 540*730*250 | 495 | 989 | 1484 | Под заказ
| EWA 120H | CSA 120H | 3.5/4.0 | 278*790*198 | 540*730*250 | 587 | 3709 | 4296 | Под заказ
Характеристики: высокая энергоэффективность, ионизирующий фильтр Plasmacluster (эффективно очищает воздух и удаляет неприятные запахи); воздушный фильтр с антигрибковым покрытием; таймер включения/выключения; самодиагностика; эффективное воздухораспределение (управление с пульта ДУ) пониженный уровень шума, фреон R410A
Серия EWP R410A On-Off Plasmacluster
| EWP181H | CS 181H | 5.15/5.65 | 325*1040*229 | 645*890*327 | 850 | 1623 | 2473 | Под заказ
| EWP241H | CS 241H | 6.6/8.1 | 325*1040*229 | 645*890*327 | 896 | 1777 | 2673 | Под заказ
Характеристики: высокая энергоэффективность, ионизирующий фильтр Plasmacluster (эффективно очищает воздух и удаляет неприятные запахи); воздушный фильтр с антигрибковым покрытием; таймер включения/выключения; самодиагностика; эффективное воздухораспределение (управление с пульта ДУ); ночной режим; пониженный уровень шума, фреон R410A
Серия CXS H R407C с канальным наружным блоком для внутреннего монтажа
| EWA 120H | CXS 1207H | 3.2/3.5 | 278*790*198 | 396*862*815 | 587 | 3709 | 4296 | Под заказ
Характеристики: Наружный блок с возможностью монтажа внутри помещения в фальш потолок или в нише; микропроцессорная система управления; работа в 4 режимах (охлаждение, обогрев, осушение и в автоматическом), пониженный уровень шума; длина магистрали до 10 м. Идеальное решение для объектов в зданиях, где есть ограничения на размещение наружных блоков на фасаде.
Инверторные мульти-сплит системы свободной комплектации R410A
Настенные внутренние блоки | MFM020W |  | 2 | 770*250*190 |  | 409 |  |  | Под заказ
| MFM025W |  | 2.5 | 770*250*190 |  | 434 |  |  | Под заказ
| MFM035W |  | 3.5 | 830*285*200 |  | 576 |  |  | Под заказ
| MFM050W |  | 5 | 1020*310*228 |  | 630 |  |  | Под заказ
Канальные внутренние блоки | MFM025D |  | 2.5 | 913*680*220 |  | 595 |  |  | Под заказ
| MFM035D |  | 3.5 | 913*680*220 |  | 661 |  |  | Под заказ
| MFM050D |  | 5 | 1012*736*266 |  | 782 |  |  | Под заказ
Кассетыне внутренние блоки | MFM035C |  | 3.5 | 600*600*230 |  | 770 |  |  | Под заказ
| MFM050C |  | 5 | 600*600*230 |  | 856 |  |  | Под заказ
Напольно-подпотолочнеые внутренние блоки | MFM025F |  | 2.5 | 836*695*238 |  | 603 |  |  | Под заказ
| MFM035F |  | 3.5 | 836*695*238 |  | 632 |  |  | Под заказ
| MFM050F |  | 5 | 836*695*238 |  | 710 |  |  | Под заказ
Панель для кассетных внутренних блоков | MFMGL40S |  |  | 650*650*50 |  | 184 |  |  | Под заказ
Наружный блок для 2-х внутренних |  | MFM52 | 5,0/6,2 |  | 846*378*685 |  | 1712 |  | Под заказ
Наружный блок для 2-х внутренних |  | MFM62 | 6,0/7,5 |  | 950*420*840 |  | 2247 |  | Под заказ
Наружный блок для 2-х внутренних |  | MFM72 | 7,0/8,0 |  | 950*420*840 |  | 2383 |  | Под заказ
Наружный блок для 3-х внутренних |  | MFM73 | 7,1/8,5 |  | 950*420*840 |  | 2695 |  | Под заказ
Наружный блок для 4-х внутренних |  | MFM84 | 8,0/9,3 |  | 950*420*840 |  | 3054 |  | Под заказ
Характеристики: Инвертор, высокая энергоэффективность, ионизирующий фильтр Plasmacluster (эффективно очищает воздух и удаляет неприятные запахи); воздушный фильтр с антигрибковым покрытием; таймер включения/выключения; самодиагностика; эффективное воздухораспределение (управление с пульта ДУ) пониженный уровень шума, фреон R410A, широкий диапазон рабочих температур (от +43 до -10 оС)
А
класс
энергоэфф-ти
Inverter
R410A
А
класс
энергоэфф-ти
А
класс
энергоэфф-ти
Inverter
Inverter
Inverter
Inverter
Inverter
А
класс
энергоэфф-ти
R410A
R410A
R407C

## Полупром, USD
Полупромышленные сплит-системы R410A. Прайс-лист с 4 апреля 2011 г.
| Внутренний блок | Наружный блок | Мощность холод/тепло, кВт | Габариты внутренний блок, мм | Габариты наружный блок, мм | Макс. стат.давление, Па (для канальных моделей) | Розничная цена внутренний блок, USD | Розничная цена наружный блок, USD | Розничная цена комплект, USD | Примечание
Сплит-системы канального типа Серия LC-D (35-120 Па)
| LC025D | LC025 | 2.5/2.7 | 220*913*680 | 540*848*320 | 35 | 455 | 829 | 1284 | Под заказ
| LC035D | LC035 | 3.5/3.6 | 220*913*680 | 540*848*320 | 35 | 561 | 947 | 1508 | Под заказ
| LC050D | LC050 | 5.0/5.6 | 266*1021*736 | 540*848*320 | 65 | 634 | 1155 | 1789 | Под заказ
| LC070D | LC070 | 7.0/8.0 | 268*1270*504 | 700*1018*412 | 65 | 827 | 1478 | 2305 | Под заказ
| LC100D | LC100T* | 9.8/11.0 | 290*1251*744 | 840*1018*412 | 70 | 1077 | 2269 | 3346 | Складская позиция
| LC120D | LC120T* | 12.05/14.0 | 290*1251*744 | 1250*950*412 | 70 | 999 | 2639 | 3638 | Складская позиция
| LC140D | LC140T* | 14.0/15.5 | 290*1251*744 | 1250*950*412 | 70 | 1223 | 2767 | 3990 | Складская позиция
| LC160D | LC160T* | 16.0/18.5 | 330*1251*788 | 1250*950*412 | 120 | 2682 | 1845 | 4527 | Складская позиция
Сплит-системы канального типа Серия DXE (110-220 Па)
| DXE20E | DXE20CT | 20.0/22.0 | 389*1463*799 | 1350*1150*460 | 220 | 3709 | 6955 | 10664 | Под заказ
| DXE25E | DXE25CT | 24.5/27.5 | 500*1745*1116 | 1600*1150*460 | 110 | 4173 | 7727 | 11900 | Под заказ
| DXE 30E | DXE 30CT | 30.0/33.0 | 500*1745*1116 | 1772*990*880 | 120 | 4420 | 8191 | 12611 | Под заказ
Сплит-системы кассетного типа (декоративная панель с беспроводным ПДУ поставляется отдельно) Серия LC-C
| LC035C | LC035 | 3.5/3.6 | 600*600*230 | 540*848*320 | - | 607 | 947 | 1554 | Под заказ
| LC050C | LC050 | 5.0/5.6 | 600*600*230 | 540*848*320 | - | 729 | 1155 | 1884 | Складская позиция
| LC070C | LC070 | 6.8/7.5 | 840*840*260 | 700*1018*412 | - | 795 | 1478 | 2273 | Складская позиция
| LC100C | LC100T* | 10.0/11.1 | 840*840*320 | 840*1018*412 | - | 977 | 2269 | 3246 | Складская позиция
| LC120C | LC120T* | 12.05/14.00 | 840*840*320 | 1250*950*412 | - | 1074 | 2639 | 3713 | Складская позиция
| LC140C | LC140T* | 14.0/15.5 | 840*840*320 | 1250*950*412 | - | 1210 | 2767 | 3977 | Складская позиция
| MDSGL40S | декоративная панель 650*650*50 для моделей LC035-050C (650*650*50) | [6 empty] | 139
| MDSGL40 | декоративная панель 950*950*60 для моделей LC070-140C (950*950*60) | [6 empty] | 139
* - электропитание: 380-400 В, 50 Гц, 3 Ф
Сплит-системы напольно-подпотолочного типа Серия LC-F
| LC025F | LC025 | 2.5/2.7 | 695*836*238 | 540*848*320 | - | 689 | 829 | 1518 | Под заказ
| LC035F | LC035 | 3.5/3.6 | 695*836*238 | 540*848*320 | - | 668 | 947 | 1615 | Под заказ
| LC050F | LC050 | 5.0/5.6 | 695*836*238 | 540*848*320 | - | 848 | 1155 | 2003 | Под заказ
| LC070F | LC070 | 7.0/8.0 | 600*1300*188 | 700*1018*412 | - | 905 | 1478 | 2383 | Под заказ
| LC100F | LC100T* | 9.8/10.78 | 695*1590*238 | 840*1018*412 | - | 1038 | 2269 | 3307 | Складская позиция
| LC120F | LC120T* | 12.05/14.00 | 695*1590*238 | 1250*950*412 | - | 1544 | 2639 | 4183 | Складская позиция
| LC140F | LC140T* | 14.00/15.5 | 695*1590*238 | 1250*950*412 | - | 1591 | 2767 | 4358 | Складская позиция
* - электропитание: 380-400 В, 50 Гц, 3 Ф
Характеристики серии LC: Программируемый таймер включения/выключения; проводной и беспроводной пульты ДУ в комплекте; 5 режимов работы (охлаждение, обогрев, осушение, автоматический режим, вентиляция); широкий диапазон рабочих температур до -7С в режиме охлаждения.
R410A
R410A