## Бытовая серия
|  | Прайс-лист 2012 года | [6 empty] | Сплит-системы бытового назначения
Общая сумма, $ | 0 |  |  |  | Общий объем, м3 |  | 0 |  | Общий вес брутто, кг |  | 0 |  | Ваша скидка | 0%
Действителен с 13 июня 2012 года | [6 empty] | Внесите в красную ячейку соответствующее значение вашей скидки
Модель | Внутренний | Мощность, кВт |  | Энергоэффективность |  | Розничная цена комплекта, USD | Розничная цена поблочно, USD | Кол-во | Ваш % скидки | Цена комплекта с вашей скидкой, USD | Цена с вашей скидкой поблочно, USD | Сумма с учетом вашей скидки | Объём, куб.м. | Вес в кг, брутто
| Наружный | охл. | нагрев | EER | COP
Инверторные сплит-системы настенно-потолочного типа (R410a, тепло/холод)
4 ультрафиолетовые лампы; самоочищающийся фильтр с титано-аппатитовым покрытием; 3-х мерное распределение воздушного потока
AWHZ14L | AWHZ14LBC | 4,2 (0,9-5,3) | 6,0 (0,9-9,1) | 4,12 / A | 4,44 / A | 2558 | 1279 |  | 0% | 2558 | 1279 | 0 | 0.12919 | 17 | 0 | 0
| AOHZ14LBL | [5 empty] | 1279 |  | 0% |  | 1279 | 0 | 0.22408 | 43 | 0 | 0
AWHZ18L | AWHZ18LBC | 5,2 (0,9-5,9) | 6,7 (0,9-9,7) | 3,29 / A | 4,11 / A | 3248 | 1624 |  | 0% | 3248 | 1624 | 0 | 0.12919 | 17 | 0 | 0
| AOHZ18LBC(L) | [5 empty] | 1624 |  | 0% |  | 1624 | 0 | 0.22408 | 43 | 0 | 0
AWHZ24L | AWHZ24LBC | 7,1 (0,9-8,0) | 8,5 (0,9-11,0) | 3,21 / A | 3,62 / A | 4118 | 2059 |  | 0% | 4118 | 2059 | 0 | 0.129 | 17 | 0 | 0
| AOHZ24LBT | [5 empty] | 2059 |  | 0% |  | 2059 | 0 | 0.451 | 70 | 0 | 0
Winner Nordic
Инверторные сплит-системы настенного типа (R410a, тепло/холод)
Работа в режиме обогрева до -25 °С, датчик движения, ионный деодорирующий фильтр, яблочно-катехиновый фильтр, недельный таймер
ASHG09LTCB | ASHG09LTCB | 2,5 (0,9-3,5) | 3,2 (0,9-5,4) | 4,95 / A | 4,85 / A | 2942 | 1177 |  | 0% | 2942 | 1177 | 0 | 0.085 | 12 | 0 | 0
| AOHG09LTCN | [5 empty] | 1765 |  | 0% |  | 1765 | 0 | 0.236 | 40 | 0 | 0
ASHG12LTCB | ASHG12LTCB | 3,5 (1,1-4,0) | 4,0 (0,9-6,5) | 4,12 / A | 4,40 / A | 3199 | 1279 |  | 0% | 3199 | 1279 | 0 | 0.085 | 12 | 0 | 0
| AOHG12LTCN | [5 empty] | 1920 |  | 0% |  | 1920 | 0 | 0.266 | 43 | 0 | 0
ASHG14LTCB | ASHG14LTCB | 4,2 (0,9-5,4) | 5,4 (0,9-7,0) | 3,62 / A | 3,91 / A | 3621 | 1449 |  | 0% | 3621 | 1449 | 0 | 0.085 | 12 |  | 0
| AOHG14LTCN | [5 empty] | 2172 |  | 0% |  | 2172 | 0 | 0.266 | 43 |  | 0
Winner Silver
Инверторные сплит-системы настенного типа (R410a, тепло/холод)
Работа в режиме обогрева до -20 °С, датчик движения, ионный деодорирующий фильтр, яблочно-катехиновый фильтр, недельный таймер
ASHG09LTCA | ASHG09LTCA | 2,5 (0,9-3,5) | 3,2 (0,9-5,4) | 4,95 / A | 4,85 / A | 2441 | 976 |  | 0% | 2441 | 976 | 0 | 0.085 | 12
| AOHG09LTC | [5 empty] | 1465 |  | 0% |  | 1465 | 0 | 0.242 | 37
ASHG12LTCA | ASHG12LTCA | 3,5 (1,1-4,0) | 4,0 (0,9-6,5) | 4,12 / A | 4,40 / A | 2687 | 1086 |  | 0% | 2687 | 1086 | 0 | 0.085 | 12
| AOHG12LTC | [5 empty] | 1601 |  | 0% |  | 1601 | 0 | 0.266 | 43
Winner White
Инверторные сплит-системы настенного типа (R410a, тепло/холод)
Ионный деодорирующий фильтр, яблочно-катехиновый фильтр, недельный таймер
ASHG07LUCA | ASHG07LUCA | 2,0 (0,5-3,0) | 3,0 (0,5-4,0) | 4,35 / A | 4,55 / A | 2021 | 810 |  | 0% | 2021 | 810 | 0 | 0.085 | 12
| AOHG07LUC | [5 empty] | 1211 |  | 0% |  | 1211 | 0 | 0.195 | 27
ASHG09LUCA | ASHG09LUCA | 2,5 (0,5-3,2) | 3,2 (0,5-4,2) | 4,50 / A | 4,71 / A | 2132 | 852 |  | 0% | 2132 | 852 | 0 | 0.085 | 12
| AOHG09LUC | [5 empty] | 1280 |  | 0% |  | 1280 | 0 | 0.242 | 28
ASHG12LUCA | ASHG12LUCA | 3,5 (0,9-4,0) | 4,0 (0,9-5,6) | 3,87 / A | 4,30 / A | 2343 | 946 |  | 0% | 2343 | 946 | 0 | 0.085 | 12
| AOHG12LUC | [5 empty] | 1397 |  | 0% |  | 1397 | 0 | 0.242 | 37
ASHG14LUCA | ASHG14LUCA | 4,2 (0,9-5,0) | 5,4 (0,9-6,0) | 3,40 / A | 3,91 / A | 2679 | 1067 |  | 0% | 2679 | 1067 | 0 | 0.085 | 12
| AOHG14LUC | [5 empty] | 1612 |  | 0% |  | 1612 | 0 | 0.242 | 38
Nordic
Инверторные сплит-системы настенного типа (R410a, тепло/холод)
Работа в режиме обогрева до -25 °С, ионный деодорирующий фильтр, яблочно-катехиновый фильтр
ASHA09LEC | ASHA09LEC | 2,5 (0,5-3,2) | 3,2 (0,5-4,5) | 3,97 / A | 4,27 / A | 2269 | 909 |  | 0% | 2269 | 909 | 0 | 0.071 | 9.5 | 0 | 0
| AOHR09LECN | [5 empty] | 1360 |  | 0% |  | 1360 | 0 | 0.224 | 36 | 0 | 0
ASHA12LEC | ASHA12LEC | 3,4 (0,9-3,9) | 4,0 (0,9-5,6) | 3,80 / A | 4,12 / A | 2452 | 979 |  | 0% | 2452 | 979 | 0 | 0.071 | 9.5 | 0 | 0
| AOHR12LECN | [5 empty] | 1473 |  | 0% |  | 1473 | 0 | 0.24 | 39 | 0 | 0
Energy Plus
Инверторные сплит-системы настенного типа (R410a, тепло/холод)
Ионный деодорирующий фильтр, яблочно-катехиновый фильтр, недельный таймер
ASHG07L | ASHG07LECA | 2,1 (0,5-3,0) | 3,0 (0,5-4,0) | 4,47 / A | 4,38 / A | 1702 | 683 |  | 0% | 1702 | 683 | 0 | 0.08 | 9.5 | 0 | 0
| AOHG07LEC | [5 empty] | 1019 |  | 0% |  | 1019 | 0 | 0.2 | 26 | 0 | 0
ASHG09L | ASHG09LECA | 2,5 (0,5-3,2) | 3,2 (0,5-4,2) | 3,91 / A | 4,27 / A | 1818 | 726 |  | 0% | 1818 | 726 | 0 | 0.08 | 9.5 | 0 | 0
| AOHG09LEC | [5 empty] | 1092 |  | 0% |  | 1092 | 0 | 0.2 | 26 | 0 | 0
ASHG12L | ASHG12LECA | 3,4 (0,9-3,9) | 4,0 (0,9-5,3) | 3,70 / A | 4,04 / A | 2005 | 812 |  | 0% | 2005 | 812 | 0 | 0.08 | 9.5 | 0 | 0
| AOHG12LEC | [5 empty] | 1193 |  | 0% |  | 1193 | 0 | 0.2 | 32 | 0 | 0
ASHG14L | ASHG14LECA | 4,0 (0,9-5,0) | 5,0 (0,9-6,4) | 3,62 / A | 3,83 / A | 2297 | 917 |  | 0% | 2297 | 917 | 0 | 0.083 | 10.5 | 0 | 0
| AOHG14LEC | [5 empty] | 1380 |  | 0% |  | 1380 | 0 | 0.243 | 38 | 0 | 0
ASHG18L | ASHG18LFCA | 5,2 (0,9-6,0) | 6,3 (0,9-9,1) | 3,42 / A | 3,68 / A | 3028 | 1211 |  | 0% | 3028 | 1211 | 0 | 0.154 | 18 | 0 | 0
| AOHG18LFC | [5 empty] | 1817 |  | 0% |  | 1817 | 0 | 0.266 | 45 | 0 | 0
ASHG24L | ASHG24LFCA | 7,1 (0,9-8,0) | 8,0 (0,9-10,6) | 3,23 / A | 3,61 / A | 3636 | 1455 |  | 0% | 3636 | 1455 | 0 | 0.151 | 18 | 0 | 0
| AOHG24LFL | [5 empty] | 2181 |  | 0% |  | 2181 | 0 | 0.25 | 48 | 0 | 0
ASHG30L | ASHG30LFCA | 8,0 (2,9-9,0) | 8,8 (2,2-11,0) | 3,21 / A | 3,61 / A | 4671 | 1869 |  | 0% | 4671 | 1869 | 0 | 0.151 | 18 | 0 | 0
| AOHG30LFT | [5 empty] | 2802 |  | 0% |  | 2802 | 0 | 0.453 | 68 | 0 | 0
Eco Inverter
Инверторные сплит-системы настенного типа (R410a, тепло/холод)
Опционально - система тонкой очистки воздуха: ионный деодорирующий фильтр, яблочно-катехиновый фильтр
ASHA09LKC | ASHA09LKC | 2,5 (0,5-3,0) | 3,2 (0,5-3,9) | 3,21 / A | 3,62 / A | 1607 | 641 |  | 0% | 1607 | 641 | 0 | 0.071 | 9.5 | 0 | 0
| AOHR09LKC | [5 empty] | 966 |  | 0% |  | 966 | 0 | 0.195 | 25 | 0 | 0
ASHA12LKC | ASHA12LKC | 3,4 (0,9-3,8) | 4,0 (0,9-5,6) | 3,21 / A | 3,62 / A | 1774 | 717 |  | 0% | 1774 | 717 | 0 | 0.071 | 9.5 | 0 | 0
| AOHR12LKC | [5 empty] | 1057 |  | 0% |  | 1057 | 0 | 0.195 | 32 | 0 | 0
Eco2 Inverter
Инверторные сплит-системы настенного типа (R410a, тепло/холод)
Опционально - система тонкой очистки воздуха: ионный деодорирующий фильтр, яблочно-катехиновый фильтр
ASHG09LLCA | ASHG09LLCA | 2,5 (0,5-3,0) | 3,2 (0,5-3,8) | 3,36 / A | 3,70 / A | 1300 | 519 |  | 0% | 1300 | 519 | 0 | 0.071 | 9.5 | 0 | 0
| AOHG09LLC | [5 empty] | 781 |  | 0% |  | 781 | 0 | 0.195 | 27 | 0 | 0
ASHG12LLCA | ASHG12LLCA | 3,4 (0,9-3,6) | 4,0 (0,9-4,6) | 3,35 / A | 3,70 / A | 1484 | 593 |  | 0% | 1484 | 593 | 0 | 0.071 | 9.5 | 0 | 0
| AOHG12LLC | [5 empty] | 891 |  | 0% |  | 891 | 0 | 0.195 | 28 | 0 | 0
Plasma (модели 2010 года)
Инверторные сплит-системы настенного типа (R410a, тепло/холод)
Плазменный фильтр, электростатический фильтр, дезинфицирующий и деодорирующий фильтры, полифенольный фильтр
ASHB18L | ASHB18LDC | 5,2 (0,9-5,7) | 6,25 (0,9-9,1) | 3,02 / B | 3,61 / A | 3357 | 1346 |  | 0% | 3357 | 1346 | 0 | 0.096 | 12 | 0 | 0
| AOHS18LDC | [5 empty] | 2011 |  | 0% |  | 2011 | 0 | 0.25 | 44 | 0 | 0
Eco Plus (модели 2010 года)
Инверторные сплит-системы настенного типа (R410a, тепло/холод)
Ионный деодорирующий фильтр, яблочно-катехиновый фильтр
ASHA09LG | ASHA09LGC | 2,5 (0,5 -3,2) | 3,2 (0,5-4,5) | 3,97 / A | 4,27 / A | 1691 | 676 |  | 0% | 1691 | 676 | 0 | 0.069 | 10
| AOHR09LGC | [5 empty] | 1015 |  | 0% |  | 1015 | 0 | 0.192 | 28
ASHA12LG | ASHA12LGC | 3,4 (0,9-3,9) | 4,0 (0,9-5,6) | 3,80 / A | 4,12 / A | 1918 | 777 |  | 0% | 1918 | 777 | 0 | 0.069 | 10
| AOHR12LGC | [5 empty] | 1141 |  | 0% |  | 1141 | 0 | 0.19 | 35
ASHA14LG | ASHA14LGC | 4,0 (0,9-5,0) | 5,0 (0,9-7,0) | 3,70 / A | 3,86 / A | 2133 | 851 |  | 0% | 2133 | 851 | 0 | 0.069 | 10
| AOHR14LGC | [5 empty] | 1282 |  | 0% |  | 1282 | 0 | 0.266 | 44
Classic
Cплит-системы настенного типа (R410a, тепло/холод, on/off)
Воздушный фильтр тонкой очистки, 3-хмерное распределение воздушного потока; опционально - система тонкой очистки воздуха
ASH7U | ASH7USBCW | 2.2 | 2.3 | 2,65 / D | 3,07 / D | 1018 | 410 |  | 0% | 1018 | 410 | 0 | 0.079 | 10 | 0 | 0
| AOH7USNC | [5 empty] | 608 |  | 0% |  | 608 | 0 | 0.138 | 28 | 0 | 0
ASH9U | ASH9USCCW | 2.6 | 2.95 | 2,43 / E | 3,28 / C | 1151 | 458 |  | 0% | 1151 | 458 | 0 | 0.079 | 10 | 0 | 0
| AOH9UFCC | [5 empty] | 693 |  | 0% |  | 693 | 0 | 0.138 | 28 | 0 | 0
ASH12U | ASH12USCCW | 3.25 | 3.95 | 2,41 / E | 3,09 / D | 1318 | 527 |  | 0% | 1318 | 527 | 0 | 0.079 | 10 | 0 | 0
| AOH12USCC | [5 empty] | 791 |  | 0% |  | 791 | 0 | 0.165 | 34 | 0 | 0
ASH14U | ASH14USBCW | 4.25 | 4.8 | 3,08 / B | 3,78 / A | 1897 | 758 |  | 0% | 1897 | 758 | 0 | 0.087 | 12 | 0 | 0
| AOH14USBC | [5 empty] | 1139 |  | 0% |  | 1139 | 0 | 0.189 | 39 | 0 | 0
ASG18U | ASG18UBBN | 5.4 | 5.7 | 2,92 / C | 3,08 / D | 2510 | 1006 |  | 0% | 2510 | 1006 | 0 | 0.191 | 22 | 0 | 0
| AOG18UNBNL | [5 empty] | 1504 |  | 0% |  | 1504 | 0 | 0.307 | 56 | 0 | 0
ASG24U | ASG24UBBN | 6.8 | 7.4 | 2,83 / C | 3,08 / D | 2859 | 1146 |  | 0% | 2859 | 1146 | 0 | 0.191 | 22 | 0 | 0
| AOG24UNBNL | [5 empty] | 1713 |  | 0% |  | 1713 | 0 | 0.307 | 63 | 0 | 0
ASG30U | ASG30UBBJ | 7.9 | 8.4 | 2,87 / C | 3,05 / D | 3684 | 1473 |  | 0% | 3684 | 1473 | 0 | 0.191 | 22 | 0 | 0
| AOG30UNBDL | [5 empty] | 2211 |  | 0% |  | 2211 | 0 | 0.465 | 86 | 0 | 0
Floor Nordic
Инверторные сплит-системы напольного типа (R410a, тепло/холод)
Работа в режиме обогрева до -25 °С, ионный деодорирующий фильтр, яблочно-катехиновый фильтр
AGHG09L | AGHG09LVCB | 2,6 (0,9-3,8) | 3,5 (0,9-5,5) | 4,91 / A | 4,43 / A | 3460 | 1473 |  | 0% | 3460 | 1473 | 0 | 0.178 | 17
| AOHG09LVCN | [5 empty] | 1987 |  | 0% |  | 1987 | 0 | 0.266 | 43
AGHG12L | AGHG12LVCB | 3,5 (0,9-4,2) | 4,5 (0,9-5,7) | 3,85 / A | 3,78 / A | 3769 | 1624 |  | 0% | 3769 | 1624 | 0 | 0.178 | 17
| AOHG12LVCN | [5 empty] | 2145 |  | 0% |  | 2145 | 0 | 0.266 | 43
AGHG14L | AGHG14LVCB | 4,2 ((0,9-5,2) | 5,2 (0,9-6,1) | 3,68 / A | 3,61 / A | 4083 | 1776 |  | 0% | 4083 | 1776 | 0 | 0.178 | 17
| AOHG14LVCN | [5 empty] | 2307 |  | 0% |  | 2307 | 0 | 0.266 | 43
Floor
Инверторные сплит-системы напольного типа (R410a, тепло/холод)
Ионный деодорирующий фильтр, яблочно-катехиновый фильтр
AGHF09L | AGHF09LAC | 2,6 (0,9-3,5) | 3,5 (0,9-5,5) | 4,91 / A | 4,43 / A | 2946 | 1473 |  | 0% | 2946 | 1473 | 0 | 0.168 | 17
| AOHV09LAC | [5 empty] | 1473 |  | 0% |  | 1473 | 0 | 0.238 | 40
AGHF12L | AGHF12LAC | 3,5 (0,9-4,0) | 4,5 (0,9-6,6) | 3,72 / A | 3,78 / A | 3248 | 1624 |  | 0% | 3248 | 1624 | 0 | 0.17 | 17
| AOHV12LAC | [5 empty] | 1624 |  | 0% |  | 1624 | 0 | 0.238 | 40
AGHF14L | AGHF14LAC | 4,2 (0,9-5,0) | 5,2 (0,9-8,0) | 3,68 / A | 3,61 / A | 3552 | 1776 |  | 0% | 3552 | 1776 | 0 | 0.17 | 17
| AOHV14LAL | [5 empty] | 1776 |  | 0% |  | 1776 | 0 | 0.254 | 44
Все внутренние блоки бытовой серии укомплектованы дистанционными ИК пультами управления.
Аксессуары | Наименование |  |  | Внешний вид
UTB-GUD | Проводной пульт управления (только для ASHA-L) | [5 empty] | 292 |  | 0% | 292 |  | 0 | 0.004 | 1 | 0 | 0
UTY-RNNGM | Проводной пульт управления (только для серий Energy Plus и Winner) | [5 empty] | 243 |  | 0% | 243 |  | 0 | 0.018 | 0.9
UTY-RSNGM | Упрощенный проводной пуль с возможностью управления режимами (только для серий Energy Plus и Winner) | [5 empty] | 223 |  | 0% | 223 |  | 0 | 0.018 | 0.98
UTR-FA16 | Яблочно-катехиновый+ионный деодорирующий фильтры (комплек 1+1 шт.) | [7 empty] | 0% | 0 |  | 0
UTR-FA13 | Яблочно-катехиновый+ионный деодорирующий фильтры (комплек 1+1 шт.) | [7 empty] | 0% | 0 |  | 0
9312152018 | Яблочно-катехиновый+ионный деодорирующий фильтры (комплек 1+1 шт.) | [7 empty] | 0% | 0 |  | 0
UTR-FC03-02 | Яблочно-катехиновый фильтр (комплек из 2 шт.) | [7 empty] | 0% | 0 |  | 0
UTR-FA04-1 | Яблочно-катехиновый фильтр (комплек из 2 шт.) | [7 empty] | 0% | 0 |  | 0
UTR-FA03-2 | Яблочно-катехиновый фильтр (комплек из 2 шт.) | [7 empty] | 0% | 0 |  | 0
UTR-FC03-3 | Ионный деодорирующий фильтр (комплек из 2 шт.) | [7 empty] | 0% | 0 |  | 0
UTR-FA04-2 | Ионный деодорирующий фильтр (комплек из 2 шт.) | [7 empty] | 0% | 0 |  | 0
UTR-FA03-3 | Ионный деодорирующий фильтр (комплек из 2 шт.) | [7 empty] | 0% | 0 |  | 0
UTR-FA05-2 | Фотокаталитический деодорирующий фильтр (комплек из 2 шт.) | [7 empty] | 0% | 0 |  | 0
UTR-FA09 | Фотокаталитический деодорирующий фильтр + антибактериальный электростатический фильтр с экстрактом васаби (комплек 1 + 1 шт.) | [7 empty] | 0% | 0 |  | 0
UTR-FA05-1 | Антибактериальный электростатический фильтр с экстрактом васаби(комплект из 2 шт.) | [7 empty] | 0% | 0 |  | 0
UTR-STA | Заглушка для напольных блоков | [5 empty] | 321 |  | 0% | 321 |  | 0
UTY-XWZX | Соединительный кабель для подключения внешнего управления | [5 empty] | 121 |  | 0% | 121 |  | 0 | 0.015 |  | 0 | 0
UTY-XWZXZ5 | Соединительный кабель для подключения внешнего управления | [5 empty] | 121 |  | 0% | 121 |  | 0
UTY-TWBXF | Адаптер для подключения проводного пульта к ASHG07-14L | [5 empty] | 304 |  | 0% | 304 |  | 0 | 0.005 | 0.27
UTY-XCBXZ1 | Адаптер для подключения проводного пульта | [5 empty] | 186 |  | 0% | 186 |  | 0 | 0.006 | 0.5
UTY-XCBXE | Адаптер для подключения проводного пульта к ASHA07-14L | [5 empty] | 442 |  | 0% | 442 |  | 0 | 0.006 | 1 | 0 | 0
UTY-VGGX | Сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF V II | [5 empty] | 1557 |  | 0% | 1557 |  | 0 | 0.016 | 2 | 0 | 0
UTY-VGGXZ1 | Сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF V II | [5 empty] | 1557 |  | 0% | 1557 |  | 0
UTR-YRDA | Сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF S и V | [5 empty] | 1756 |  | 0% | 1756 |  | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Обращаем Ваше внимание, что прайс-лист не является технической документацией.
Для подбора оборудования или уточнения его технических характеристик используйте пожалуйста соответствующие технические материалы, сайт www.jaс.ru или www.general-russia.ru
Дистрибьютор оставляет за собой право изменения настоящего прайс-листа в любой момент с предварительным уведомлением.

## Полупром on_off
|  | Прайс-лист 2012 года | [6 empty] | Сплит-системы коммерческого назначения
Общая сумма, $ | 0 |  |  |  | Общий объем, м3 |  | 0 |  | Общий вес брутто, кг |  | 0 |  | Ваша скидка | 0%
Действителен с 13 июня 2012 года | [6 empty] | Внесите в красную ячейку соответствующее значение вашей скидки
Модель | Внутренний | Мощность, кВт |  | Энергоэффективность |  | Розничная цена комплекта, USD | Розничная цена поблочно, USD | Кол-во | Ваш % скидки | Цена комплекта с вашей скидкой, USD | Цена с вашей скидкой поблочно, USD | Сумма с учетом вашей скидки | Объём, куб.м. | Вес в кг, брутто | Опции за дополнительную оплату
| Наружный | охл. | нагрев | EER | COP
Декоративная панель
Сплит-системы кассетного типа компактные (R410a, тепло/холод, on/off)
Компактные размеры, тихая работа, в комплекте идет ИК-пульт
AUG12U | AUG12UBAB | 3.55 | 4 | 2,86 /C | 3,31 / C | 2391 | 875 |  | 0% | 2391 | 875 | 0 | 0.173 | 23 | UTD-RS100 - выносной датчик температуры UTG-AGDA-W - дополнительные боковые панели для декоративной панели | 0 | 0
| AOG12USAJL | [5 empty] | 1411 |  | 0% |  | 1411 | 0 | 0.185 | 36 |  | 0 | 0
| UTG-UDGD-W | [5 empty] | 105 |  | 0% |  | 105 | 0 | 0.036 | 4.3 |  | 0 | 0
AUG14U | AUG14UBAB | 3.95 | 4.6 | 2,82 / C | 3,24 / C | 2723 | 1103 |  | 0% | 2723 | 1103 | 0 | 0.173 | 23 |  | 0 | 0
| AOG14USDJL | [5 empty] | 1515 |  | 0% |  | 1515 | 0 | 0.185 | 37 |  | 0 | 0
| UTG-UDGD-W | [5 empty] | 105 |  | 0% |  | 105 | 0 | 0.036 | 4.3 |  | 0 | 0
AUG18U | AUG18UBAB | 4.85 | 5.4 | 2,62 / D | 2,70 / D | 3248 | 1480 |  | 0% | 3248 | 1480 | 0 | 0.173 | 23 | UTD-RS100 - выносной датчик температуры UTG-AGDA-W - дополнительные боковые панели для декоративной панели | 0 | 0
| AOG18UNCNL | [5 empty] | 1663 |  | 0% |  | 1663 | 0 | 0.302 | 56 |  | 0 | 0
| UTG-UDGD-W | [5 empty] | 105 |  | 0% |  | 105 | 0 | 0.036 | 4.3 |  | 0 | 0
Сплит-системы кассетного типа (R410a, тепло/холод, on/off)
Компактные размеры, тихая работа, в комплекте идет проводной пульт и декоративная панель
AUG25U | AUG25UUAR | 7,0 | 7.8 | 2,64 / D | 3,32 / D | 3634 | 1772 |  | 0% | 3634 | 1772 | 0 | 0.404 | 44 | UTG-AGEA-W - - дополнительные боковые панели для декоративной панели UTB-GPB- упрощ. провод. ПУ UTY-VGGX - сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF V II UTR-YRDA - сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF S и V UTD-RS100 - выносной датчик температуры | 0 | 0
| AOG25UNANL | [5 empty] | 1862 |  | 0% |  | 1862 | 0 | 0.307 | 63 |  | 0 | 0
AUG30U | AUG30UUAR | 8.4 | 9.5 | 2,85 / C | 3,42 / C | 5627 | 2810 |  | 0% | 5627 | 2810 | 0 | 0.404 | 44 |  | 0 | 0
| AOG30UNBWL | [5 empty] | 2817 |  | 0% |  | 2817 | 0 | 0.451 | 75 |  | 0 | 0
AUG36U (3 ф.) | AUG36UUAS | 10.5 | 11.8 | 3,02 / B | 3,23 / B | 6062 | 3031 |  | 0% | 6062 | 3031 | 0 | 0.471 | 52 |  | 0 | 0
| AOG36UNAXT | [5 empty] | 3031 |  | 0% |  | 3031 | 0 | 0.605 | 101 |  | 0 | 0
AUG45U (3 ф.) | AUG45UUAS | 12.7 | 14.3 | 2,90 / D | 3,26 / C | 6513 | 3221 |  | 0% | 6513 | 3221 | 0 | 0.471 | 55 | UTG-AGEA-W - - дополнительные боковые панели для декоративной панели UTB-GPB- упрощ. провод. ПУ UTY-VGGX - сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF V II UTR-YRDA - сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF S и V UTD-RS100 - выносной датчик температуры | 0 | 0
| AOG45UMAXT | [5 empty] | 3292 |  | 0% |  | 3292 | 0 | 0.605 | 120 |  | 0 | 0
AUG54U (3 ф.) | AUG54UUAS | 14.5 | 16.5 | 2,81 / D | 3,11 / D | 6933 | 3358 |  | 0% | 6933 | 3358 | 0 | 0.471 | 55 | UTG-AGEA-W - - дополнительные боковые панели для декоративной панели UTB-GPB- упрощ. провод. ПУ UTY-VGGX - сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF V II UTR-YRDA - сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF S и V UTD-RS100 - выносной датчик температуры | 0 | 0
| AOG54UMAYT | [5 empty] | 3575 |  | 0% |  | 3575 | 0 | 0.669 | 125 |  | 0 | 0
Сплит-системы канального типа (R410a / R407C , тепло/холод, on/off)
Компактные размеры, тихая работа, в комплекте идет проводной пульт
ARG7U | ARG7UUAB | 2.15 | 2.45 | 2,83 / C | 3,22 / C | 2386 | 1193 |  | 0% | 2386 | 1193 | 0 | 0.174 | 22 | UTY-LRJG1 - ИК пульт и приёмник UTB-GPB - упрощ. провод. пульт UTZ-PX1BBA - дренажный насос UTD-RS100 - выносной дист. датчик UTD-ECS5A - cоединительный кабель для управления дополнительными устройствами UTY-VGGX - сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF V II UTR-YRDA - сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF S и V | 0 | 0
| AOG7USAJL | [5 empty] | 1193 |  | 0% |  | 1193 | 0 | 0.185 | 30 |  | 0 | 0
ARG9U | ARG9UUAB | 2.7 | 3.1 | 2,81 / C | 3,23 / C | 2596 | 1298 |  | 0% | 2596 | 1298 | 0 | 0.174 | 22 |  | 0 | 0
| AOG9USAJL | [5 empty] | 1298 |  | 0% |  | 1298 | 0 | 0.185 | 32 |  | 0 | 0
ARG12U | ARG12UUAD | 3.5 | 4.0 | 2,82 / C | 3,31 / C | 2826 | 1415 |  | 0% | 2826 | 1415 | 0 | 0.239 | 29 |  | 0 | 0
| AOG12USAJL | [5 empty] | 1411 |  | 0% |  | 1411 | 0 | 0.185 | 36 |  | 0 | 0
ARG14U | ARG14UUAD | 4 | 4.7 | 2,82 / C | 3,48 / C | 3030 | 1515 |  | 0% | 3030 | 1515 | 0 | 0.239 | 29 |  | 0 | 0
| AOG14USDJL | [5 empty] | 1515 |  | 0% |  | 1515 | 0 | 0.185 | 37 |  | 0 | 0
ARG18U | ARG18UUAL | 5.4 | 6 | 2,81 / C | 3,21 / C | 3252 | 1562 |  | 0% | 3252 | 1562 | 0 | 0.239 | 29 |  | 0 | 0
| AOG18UNDNL | [5 empty] | 1690 |  | 0% |  | 1690 | 0 | 0.307 | 56 |  | 0 | 0
ARG25U | ARG25UUAN | 7,0 | 7.7 | 2,64 / D | 3,30 / C | 3395 | 1533 |  | 0% | 3395 | 1533 | 0 | 0.325 | 50 | UTB-GPB - упрощ. провод. пульт UTD-RS100 - выносной дист. датчик UTZ-PX1NBA - дренажный насос UTD-RF204 - фланец круглый UTD-SF045T - фланец прямоугольный UTD-LF25NA - воздушный фильтр с длительным сроком службы UTD-ECS5A - cоединительный кабель для управления дополнительными устройствами UTY-VGGX - сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF V II UTR-YRDA - сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF S и V | 0 | 0
| AOG25UNANL | [5 empty] | 1862 |  | 0% |  | 1862 | 0 | 0.307 | 63 |  | 0 | 0
ARG30U | ARG30UUAN | 8.4 | 9.5 | 2,81 / C | 3,61 / C | 4472 | 1655 |  | 0% | 4472 | 1655 | 0 | 0.325 | 50 |  | 0 | 0
| AOG30UNBWL | [5 empty] | 2817 |  | 0% |  | 2817 | 0 | 0.453 | 75 |  | 0 | 0
ARG36U (3 ф.) | ARG36UUAN | 10.5 | 12.7 | 2,92 / C | 3,48 / B | 4953 | 1922 |  | 0% | 4953 | 1922 | 0 | 0.325 | 50 |  | 0 | 0
| AOG36UNAXT | [5 empty] | 3031 |  | 0% |  | 3031 | 0 | 0.605 | 101 |  | 0 | 0
ARG45U (3 ф.) | ARG45UUAN | 12.7 | 14.3 | 2,90 / C | 3,26 / C | 5736 | 2444 |  | 0% | 5736 | 2444 | 0 | 0.325 | 52 |  | 0 | 0
| AOG45UMAXT | [5 empty] | 3292 |  | 0% |  | 3292 | 0 | 0.605 | 120 |  | 0 | 0
ARG60U (3 ф.) | ARG60UUAK | 16.5 | 19.5 | 2,72 / D | 3,52 / B | 7577 | 3683 |  | 0% | 7577 | 3683 | 0 | 0.375 | 55 | UTB-GPB - упрощ. провод. пульт UTD-RS100 - выносной дист. датчик UTD-LF60KA - воздушный фильтр UTD-ECS5A - cоединительный кабель для управления дополнительными устройствами UTY-VGGX - сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF V II UTR-YRDA - сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF S и V | 0 | 0
| AOG60UMAYT | [5 empty] | 3894 |  | 0% |  | 3894 | 0 | 0.669 | 125 |  | 0 | 0
ARG90T (3 ф.) (R407C) | ARG90TLC3 | 24,8 | 28,9 | 2,03 / G | 2,37 / G | 9963 | 4873 |  | 0% | 9963 | 4873 | 0 | 0.753 | 100 |  | 0 | 0
| AOG90TPC3L | [5 empty] | 5090 |  | 0% |  | 5090 | 0 | 1.669 | 282 |  | 0 | 0
Обращаем Ваше внимание, что канальные блоки ARG7-18U имеют возможность вертикальной установки.
Сплит-системы напольно-подпотолочного типа (R410a, тепло/холод, on/off)
Компактные размеры, тихая работа, в комплекте идет ИК-пульт
ABG18U | ABG18UBBJ | 5.4 | 6 | 2,84 / C | 3,24 / C | 2857 | 1353 |  | 0% | 2857 | 1353 | 0 | 0.306 | 37 | UTD-RS100 - выносной датчик температуры | 0 | 0
| AOG18UNBNL | [5 empty] | 1504 |  | 0% |  | 1504 | 0 | 0.307 | 56 |  | 0 | 0
ABG24U | ABG24UBBJ | 6.5 | 7.4 | 2,69 / D | 3,22 / C | 3418 | 1705 |  | 0% | 3418 | 1705 | 0 | 0.306 | 37 |  | 0 | 0
| AOG24UNBNL | [5 empty] | 1713 |  | 0% |  | 1713 | 0 | 0.307 | 63 |  | 0 | 0
Сплит-системы подпотолочного типа (R410a, тепло/холод, on/off)
Компактные размеры, тихая работа, в комплекте идет ИК-пульт
ABG30U | ABG30UBAG | 8.4 | 9.5 | 2,85 / C | 3,42 / B | 4550 | 1733 |  | 0% | 4550 | 1733 | 0 | 0.531 | 61 | UTD-RS100 - выносной датчик температуры UTR-DPB24T - дренаж. помпа для ABG30-54U UTD-RF204 - фланец круглый для подмеса свежего воздуха для ABG30-54U | 0 | 0
| AOG30UNBWL | [5 empty] | 2817 |  | 0% |  | 2817 | 0 | 0.451 | 75
ABG36U (3 ф.) | ABG36UBAG | 10.5 | 11.8 | 3,02 / B | 3,42 / B | 5413 | 2382 |  | 0% | 5413 | 2382 | 0 | 0.531 | 61 |  | 0 | 0
| AOG36UNAXT | [5 empty] | 3031 |  | 0% |  | 3031 | 0 | 0.605 | 101
ABG45U (3 ф.) | ABG45UBAG | 14.6 | 15.8 | 2,90 / C | 3,26 / C | 6063 | 2771 |  | 0% | 6063 | 2771 | 0 | 0.531 | 61 |  | 0 | 0
| AOG45UMAXT | [5 empty] | 3292 |  | 0% |  | 3292 | 0 | 0.605 | 120
ABG54U (3 ф.) | ABG54UBAG | 14.5 | 16.5 | 2,81 / C | 3,1 / D | 7154 | 3579 |  | 0% | 7154 | 3579 | 0 | 0.531 | 61 |  | 0 | 0
| AOG54UMAYT | [5 empty] | 3575 |  | 0% |  | 3575 | 0 | 0.669 | 125
[16 empty] | 0 | 0
Аксессуары | Наименование |  |  | Внешний вид
UTB-GPB | Упрощ. ПДУ для отелей (с кнопкой управления режимами) | [5 empty] | 223 |  | 0% |  | 223 | 0 | 0.004 | 0.8 |  | 0 | 0
UTB-GUD | Проводной пульт управления | [5 empty] | 292 |  | 0% |  | 292 | 0 | 0.004 | 0.8
UTY-LRJG1 | Беспроводной ПДУ c ИК-приемником для канального/ компактного канального типа | [5 empty] | 543 |  | 0% |  | 543 | 0 | 0.004 | 0.33 |  | 0 | 0
UTY-VGGX | Сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF V II | [5 empty] | 1557 |  | 0% |  | 1557 | 0 | 0.1 | 2 |  | 0 | 0
UTR-YRDA | Сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF S и V | [5 empty] | 1756 |  | 0% |  | 1756 | 0 |  |  |  | 0 | 0
UTY-XWZX | Комплект соеденительных кабелей для подключения внешнего управления к внутренним блокам | [5 empty] | 121 |  | 0% |  | 121 | 0 |  |  |  | 0 | 0
UTD-ECS5A | Комплект соеденительных кабелей для управления дополнительными устройствами | [5 empty] | 93 |  | 0% |  | 93 | 0 |  |  |  | 0 | 0
UTY-XWZXZ2 | Соединительный кабель для подключения внешнего управления к наружным блокам | [5 empty] | 121 |  | 0% |  | 121 | 0 |  |  |  | 0 | 0
UTD-RS100 | Выносной датчик температуры | [5 empty] | 154 |  | 0% |  | 154 | 0 | 0.004 | 0.681 |  | 0 | 0
UTG-AGDA-W | Дополнительные боковые панели для декоративной панели | [5 empty] | 361 |  | 0% |  | 361 | 0 |  |  |  | 0 | 0
UTG-AGEA-W | Дополнительные боковые панели для декоративной панели | [5 empty] | 361 |  | 0% |  | 361 | 0 |  |  |  | 0 | 0
UTZ-PX1BBA (*1) UTZ-PX1NBA (*2) | Дренажная помпа для канального(2)/компактного канального типа (*1) | [5 empty] | 450 |  | 0% |  | 450 | 0 | 0.027 | 1 |  | 0 | 0
UTR-DPB24T | Дренажный насос для подпотолочных моделей | [5 empty] | 381 |  | 0% |  | 381 | 0 |  |  |  | 0 | 0
UTD-LF25NA | Воздушный фильтр для ARG25-45U | [5 empty] | 146 |  | 0% |  | 146 | 0 | 0.01 | 1 |  | 0 | 0
UTD-LF60KA | Воздушный фильтр для ARG60U | [5 empty] | 166 |  | 0% |  | 166 | 0 | 0.122 | 1 |  | 0 | 0
UTD-RF204 | Фланец круглый для ARG25-45U и ABG30-54U | [5 empty] | 113 |  | 0% |  | 113 | 0 | 0.011 | 2 |  | 0 | 0
UTD-SF045T | Фланец прямоугольный для ARG25-45U | [5 empty] | 138 |  | 0% |  | 138 | 0 | 0.019 | 2 |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
Обращаем Ваше внимание, что прайс-лист не является технической документацией.
Для подбора оборудования или уточнения его технических характеристик используйте пожалуйста соответствующие технические материалы, сайт www.jaс.ru или www.general-russia.ru
Дистрибьютор оставляет за собой право изменения настоящего прайс-листа в любой момент с предварительным уведомлением.
Note on D294: ElenaAA: нет

## Полупром инвертор
|  | Прайс-лист 2012 года | [6 empty] | Сплит-системы коммерческого назначения
Общая сумма, $ | 0 |  |  |  | Общий объем, м3 |  | 0 |  | Общий вес брутто, кг |  | 0 |  | Ваша скидка | 0%
Действителен с 13 июня 2012 года | [6 empty] | Внесите в красную ячейку соответствующее значение вашей скидки
Модель | Внутренний | Мощность, кВт |  | Энергоэффективность |  | Розничная цена комплекта, USD | Розничная цена поблочно, USD | Кол-во | Ваш % скидки | Цена комплекта с вашей скидкой, USD | Цена с вашей скидкой поблочно, USD | Сумма с учетом вашей скидки | Объём, куб.м. | Вес в кг, брутто | Опции за дополнительную оплату
| Наружный | охл. | нагрев | EER | COP
Декоративная панель
Инверторные сплит-системы кассетного типа компактные (R410a, тепло/холод)
Внутренний блок комплектуется ИК-пультом, дренажным насосом и воздушным фильтром
AUHG12L | AUHG12LVLB | 3,5 (0,9-4,4) | 4,1 (0,9-5,7) | 3,33 / A | 3,69 /A | 3581 | 2032 |  | 0% | 3581 | 2032 | 0 | 0.12 | 18 | UTB-GUD - проводной пульт UTR-YDZB - заглушка возд. выпуск отверстия UTY-VGGX - сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF V II UTR-YRDA - сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF S и V UTD-RS100 - выносной датчик температуры | 0 | 0
| AOHG12LALL | [5 empty] | 1411 |  | 0% |  | 1411 | 0 | 0.249 | 44 |  | 0 | 0
| UTG-UFGD-W | [5 empty] | 138 |  | 0% |  | 138 | 0 | 0.069 | 4.5 |  | 0 | 0
AUHG14L | AUHG14LVLB | 4,3 (0,9-5,4) | 5,0 (0,9-6,5) | 3,21 / A | 3,71 / A | 3728 | 2117 |  | 0% | 3728 | 2117 | 0 | 0.12 | 18 |  | 0 | 0
| AOHG14LALL | [5 empty] | 1473 |  | 0% |  | 1473 | 0 | 0.249 | 44 |  | 0 | 0
| UTG-UFGD-W | [5 empty] | 138 |  | 0% |  | 138 | 0 | 0.069 | 4.5 |  | 0 | 0
AUHG18L | AUHG18LVLB | 5,2 (0,9-5,9) | 6,0 (0,9-7,5) | 3,21 / A | 3,61 / A | 3907 | 2207 |  | 0% | 3907 | 2207 | 0 | 0.12 | 20 |  | 0 | 0
| AOHG18LALL | [5 empty] | 1562 |  | 0% |  | 1562 | 0 | 0.249 | 44 |  | 0 | 0
| UTG-UFGD-W | [5 empty] | 138 |  | 0% |  | 138 | 0 | 0.069 | 4.5 |  | 0 | 0
AUHF24L | AUHF24LBL | 7,1 (0,9-8,0) | 8,0 (0,9-9,1) | 3,21 / A | 3,61 / A | 4398 | 2731 |  | 0% | 4398 | 2731 | 0 | 0.12 | 18 |  | 0 | 0
| AOHA24LALL | [5 empty] | 1529 |  | 0% |  | 1529 | 0 | 0.249 | 48 |  | 0 | 0
| UTG-UFGB-W | [5 empty] | 138 |  | 0% |  | 138 | 0 | 0.069 | 4.5 |  | 0 | 0
Инверторные сплит-системы кассетного типа (R410a, тепло/холод)
Внутренний блок комплектуется проводным пультом, дренажным насосом и воздушными фильтром
AUHA30L | AUHA30LBLU | 8,5 (2,8-10,0) | 10,0 (2,7-11,2) | 3,21 / A | 3,61 / A | 6154 | 3278 |  | 0% | 6154 | 3278 | 0 | 0.34 | 31 | UTB-GUD - проводной пульт управления UTY-LRHGA1 - ИК пульт + ресивер UTY-VGGX - сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF V II UTR-YRDA - сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF S и V UTD-RS100 - выносной датчик температуры | 0 | 0
| AOHA30LFTL | [5 empty] | 2751 |  | 0% |  | 2751 | 0 | 0.453 | 68 |  | 0 | 0
| UTG-UGGA-W | [5 empty] | 125 |  | 0% |  | 125 | 0 | 0.117 | 8 |  | 0 | 0
AUHA36L | AUHA36LBLU | 10,0 (2,8-11,2) | 11,2 (2,7-12,7) | 3,21 / A | 3,71 / A | 7478 | 4048 |  | 0% | 7478 | 4048 | 0 | 0.34 | 31 |  | 0 | 0
| AOHA36LFTL | [5 empty] | 3305 |  | 0% |  | 3305 | 0 | 0.453 | 68 |  | 0 | 0
| UTG-UGGA-W | [5 empty] | 125 |  | 0% |  | 125 | 0 | 0.117 | 8 |  | 0 | 0
| AUHA36LCLU | 10,0 (4,7-11,4) | 11,2 (5,0-14,0) | 4,10 / A | 4,38 /A | 8138 | 4048 |  | 0% | 8138 | 4048 | 0 | 0.34 | 31 |  | 0 | 0
| AOHD36LATT (3ф.) | [5 empty] | 3965 |  | 0% |  | 3965 | 0 | 0.669 | 117 |  | 0 | 0
| UTG-UGGA-W | [5 empty] | 125 |  | 0% |  | 125 | 0 | 0.117 | 8 |  | 0 | 0
AUHA45L | AUHA45LCLU | 12,5 (4,0-14,0) | 14,0 (4,2-16,2) | 3,22 / A | 3,71 / A | 7803 | 3831 |  | 0% | 7803 | 3831 | 0 | 0.34 | 31 | AUHA45LC (провод. пульт в комплекте) UTB-GUD - проводной пульт управления UTY-LRHGA1 - ИК пульт + ресивер UTY-VGGX - сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF V II UTR-YRDA - сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF S и V UTD-RS10 | 0 | 0
| AOHA45LBTL | [5 empty] | 3847 |  | 0% |  | 3847 | 0 | 0.669 | 107 |  | 0 | 0
| UTG-UGGA-W | [5 empty] | 125 |  | 0% |  | 125 | 0 | 0.117 | 8 |  | 0 | 0
| AUHA45LCLU | 12,5 (5,0-14,0) | 14,0 (5,4-16,2) | 3,53 /A | 3,91 / A | 8710 | 3830 |  | 0% | 8710 | 3830 | 0 | 0.34 | 31 |  | 0 | 0
| AOHD45LATT (3ф.) | [5 empty] | 4755 |  | 0% |  | 4755 | 0 | 0.669 | 117 |  | 0 | 0
| UTG-UGGA-W | [5 empty] | 125 |  | 0% |  | 125 | 0 | 0.117 | 8 |  | 0 | 0
AUHA54L | AUHA54LCLU | 13,3 (4,5-14,5) | 16,0 (4,7-16,5) | 3,01 / B | 3,41 / B | 8894 | 4322 |  | 0% | 8894 | 4322 | 0 | 0.471 | 31 | AUHA54LCLU UTB-GUD - проводной пульт управления UTY-LRHGA1 - ИК пульт + ресивер UTY-VGGX - сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF V II UTR-YRDA - сетевой конвертор для подключения к сети системы V | 0 | 0
| AOHA54LCTL (1ф.) | [5 empty] | 4447 |  |  |  | 4447 | 0 | 0.669 | 94
| UTG-UGGA-W | [5 empty] | 125 |  | 0% |  | 125 | 0 | 0.117 | 8 |  | 0 | 0
| AUHA54LCLU | 14,0 (5,4-16,0) | 16,0 (5,8-18) | 3,21 / A | 3,61 / A | 10067 | 4451 |  | 0% | 10067 | 4451 | 0 | 0.471 | 31 |  | 0 | 0
| AOHD54LATT (3ф.) | [5 empty] | 5491 |  | 0% |  | 5491 | 0 | 0.669 | 117 |  | 0 | 0
| UTG-UGGA-W | [5 empty] | 125 |  | 0% |  | 125 | 0 | 0.117 | 8 |  | 0 | 0
Инверторные сплит-системы канального типа (R410a, тепло/холод)
Внутренний блок комплектуется проводным пультом
ARHG12L | ARHG12LLTB | 3,5 (0,9-4,4) | 4,1 (0,9-5,7) | 3,33 / A | 3,69 / A | 3234 | 1823 |  | 0% | 3234 | 1823 | 0 | 0.23 | 29 | UTY-LRHG1 - инфракрасный пульт управления + приемник сигнала UTD-RS100 - выносной дист. датчик UTZ-PX1BBA - дренаж. помпа UTD-ECS5A - соединительный кабель для управления дополнительными устройствами | 0 | 0
| AOHG12LALL | [5 empty] | 1411 |  | 0% |  | 1411 | 0 | 0.249 | 44 |  | 0 | 0
ARHG14L | ARHG14LLTB | 4,3 (0,9-5,4) | 5,0 (0,9-6,5) | 3,21 / A | 3,71/ A | 3335 | 1862 |  | 0% | 3335 | 1862 | 0 | 0.23 | 29 |  | 0 | 0
| AOHG14LALL | [5 empty] | 1473 |  | 0% |  | 1473 | 0 | 0.249 | 44 |  | 0 | 0
ARHG18L | ARHG18LLTB | 5,2 (0,9-5,9) | 6,0 (0,9-7,5) | 3,21 / A | 3,61 / A | 3513 | 1951 |  | 0% | 3513 | 1951 | 0 | 0.238 | 29 |  | 0 | 0
| AOHG18LALL | [5 empty] | 1562 |  | 0% |  | 1562 | 0 | 0.249 | 44 |  | 0 | 0
ARHF24L | ARHF24LBTU | 7,1 (0,9-8,0) | 8,0 (0,9-9,1) | 3,21 / A | 3,61 / A | 3938 | 2409 |  | 0% | 3938 | 2409 | 0 | 0.313 | 45 | UTY-LRHY1 - ИК пульт и приёмник UTD-LF25NA - воздушный фильтр UTD-RF204 - фланец круглый UTD-SF045T - фланец прямоуг. UTD-RS100 - выносной дист. датчик UTZ-PX1NBA - дренаж. помпа UTD-ECS5A - адаптер для внешнего управления кондиционером | 0 | 0
| AOHA24LALL | [5 empty] | 1529 |  | 0% |  | 1529 | 0 | 0.249 | 48 |  | 0 | 0
ARHA30L | ARHA30LBTU | 8,5 (2,8-10) | 10,0 (2,7-11,2) | 3,21 / A | 3,73/ A | 5348 | 2597 |  | 0% | 5348 | 2597 | 0 | 0.313 | 47 |  | 0 | 0
| AOHA30LFTL | [5 empty] | 2751 |  | 0% |  | 2751 | 0 | 0.453 | 68 |  | 0 | 0
ARHA36L | ARHA36LBTU | 9,4 (2,8-11,2) | 11,2 (2,7-12,7) | 3,21 / A | 3,61 / A | 6847 | 3542 |  | 0% | 6847 | 3542 | 0 | 0.313 | 47 |  | 0 | 0
| AOHA36LFTL (1 ф.) | [5 empty] | 3305 |  | 0% |  | 3305 | 0 | 0.453 | 68 |  | 0 | 0
| ARHA36LCTU | 10,0 (4,7-11,4) | 11,2 (5,0-14,0) | 3,52 / A | 3,90 /A | 7507 | 3542 |  | 0% | 7507 | 3542 | 0 | 0.313 | 48 |  | 0 | 0
| AOHD36LATT (3 ф.) | [5 empty] | 3965 |  | 0% |  | 3965 | 0 | 0.669 | 117 |  | 0 | 0
ARHA45L | ARHA45LCTU | 12,0 (4,0-13,3) | 13,3 (4,2-15,5) | 3,21 / A | 3,61 / A | 6997 | 3150 |  | 0% | 6997 | 3150 | 0 | 0.313 | 48 |  | 0 | 0
| AOHA45LСTL (1 ф.) | [5 empty] | 3847 |  | 0% |  | 3847 | 0 | 0.669 | 94 |  | 0 | 0
| ARHA45LCTU | 12,5 (5,0-14,0) | 14,0 (5,4-16,2) | 3,21 / A | 3,61 / A | 7905 | 3150 |  | 0% | 7905 | 3150 | 0 | 0.313 | 48 |  | 0 | 0
| AOHD45LATT (3 ф.) | [5 empty] | 4755 |  | 0% |  | 4755 | 0 | 0.669 | 117 |  | 0 | 0
ARHC45L | ARHC45LCTU | 12,5 (4,5-14,0) | 14,0 (5,0-16,2) | 2,91 / C | 3,68 / A | 7468 | 3621 |  | 0% | 7468 | 3621 | 0 | 0.362 | 51 | UTB-GUD - проводной пульт управления UTB-GPB - упрощ. провод. пульт UTD-RS100 - выносной датчик температуры UTD-LF60KA - фильтр с длительным сроком службы UTD-ECS5A - соединительный кабель для управления дополнительными устройствами UTY-XWZXZ2 - соединит
| AOHA45LСTL (1 ф.) | [5 empty] | 3847 |  | 0% |  | 3847 | 0 | 0.669 | 94
| ARHC45LCTU | 12,5 (5,0-14,0) | 14,0 (5,4-16,2) | 3,08 / B | 3,81 / A | 8376 | 3621 |  | 0% | 8376 | 3621 | 0 | 0.362 | 51 |  | 0 | 0
| AOHD45LATT (3 ф.) | [5 empty] | 4755 |  | 0% |  | 4755 | 0 | 0.669 | 117 |  | 0 | 0
ARHC54L | ARHC54LCTU | 13,4 (5,0-14,5) | 16,0 (5,5-18,0) | 2,81 / C | 3,41 / B | 9717 | 5270 |  | 0% | 9717 | 5270 | 0 | 0.362 | 51 |  | 0 | 0
| AOHA54LCTL (1 ф.) | [5 empty] | 4447 |  | 0% |  | 4447 | 0 | 0.669 | 94 |  | 0 | 0
| ARHC54LCTU | 14,0 (5,4-16,0) | 16,0 (5,8-18,0) | 3,01 / B | 3,66 / A | 10761 | 5270 |  | 0% | 10761 | 5270 | 0 | 0.362 | 51 |  | 0 | 0
| AOHD54LATT (3 ф.) | [5 empty] | 5491 |  | 0% |  | 5491 | 0 | 0.669 | 117 |  | 0 | 0
Обращаем Ваше внимание, что канальные блоки ARHG12-18L и ARHF24L имеют возможность вертикальной установки. | [15 empty] | 0 | 0
Инверторные сплит-системы напольно-подпотолочного и подпотолочного типа (R410a, тепло/холод)
Внутренний блок комплектуется ИК-пультом и воздушными фильтрами
ABHG18L | ABHG18LVTB | 5,2 (0,9-5,9) | 6,0 (0,9-7,5) | 3,21 / A | 3,61 / A | 3281 | 1719 |  | 0% | 3281 | 1719 | 0 | 0.291 | 36 | UTB-GUD - проводной пульт UTY-XWZX - cоединительный кабель для подключения внешнего управления UTD-ECS5A - cоединительный кабель для управления дополнительными устройствами UTY-VGGX - сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF V II | 0 | 0
| AOHG18LALL | [5 empty] | 1562 |  | 0% |  | 1562 | 0 | 0.249 | 44 |  | 0 | 0
ABHF24L | ABHF24LBT | 7,1 (0,9-8,0) | 8,0 (0,9-9,1) | 3,21 / A | 3,61 / A | 3958 | 2429 |  | 0% | 3958 | 2429 | 0 | 0.291 | 36 |  | 0 | 0
| AOHA24LALL | [5 empty] | 1529 |  | 0% |  | 1529 | 0 | 0.249 | 48 |  | 0 | 0
ABHA30L | ABHA30LBT | 8,5 (2,8-10,0) | 10,0 (2,7-11,2) | 3,21 / A | 3,61 / A | 5502 | 2751 |  | 0% | 5502 | 2751 | 0 | 0.452 | 58 | UTB-GUD - проводной пульт UTR-DPB241 - дренаж. помпа UTD-RF204 - фланец круглый | 0 | 0
| AOHA30LFTL | [5 empty] | 2751 |  | 0% |  | 2751 | 0 | 0.453 | 68 |  | 0 | 0
ABHA36L | ABHA36LBT | 9,4 (2,8-11,2) | 11,2 (2,7-12,7) | 3,21 / A | 3,71 / A | 6606 | 3301 |  | 0% | 6606 | 3301 | 0 | 0.452 | 58 |  | 0 | 0
| AOHA36LFTL (1 ф.) | [5 empty] | 3305 |  | 0% |  | 3305 | 0 | 0.453 | 68 |  | 0 | 0
| ABHA36LCT | 10,0 (4,7-11,4) | 11,2 (5,0-14,0) | 3,52 / A | 3,90 / A | 7266 | 3301 |  | 0% | 7266 | 3301 | 0 | 0.452 | 58 |  | 0 | 0
| AOHD36LATT (3ф.) | [5 empty] | 3965 |  | 0% |  | 3965 | 0 | 0.669 | 117 |  | 0 | 0
ABHA45L | ABHA45LCT | 12,0 (4,0-13,3) | 13,3 (4,2-15,5) | 3,21 / A | 3,61 / A | 7056 | 3209 |  | 0% | 7056 | 3209 | 0 | 0.452 | 58 |  | 0 | 0
| AOHA45LВTL (1 ф.) | [5 empty] | 3847 |  | 0% |  | 3847 | 0 | 0.669 | 107 |  | 0 | 0
| ABHA45LCT | 12,5 (5,0-14,0) | 14,0 (5,4-16,2) | 3,21 / A | 3,61 / A | 8060 | 3305 |  | 0% | 8060 | 3305 | 0 | 0.452 | 58 |  | 0 | 0
| AOHD45LATT (3ф.) | [5 empty] | 4755 |  | 0% |  | 4755 | 0 | 0.669 | 117 |  | 0 | 0
ABHA54L | ABHA54LCT | 14,0 (5,4-16,0) | 16,0 (5,8-18,0) | 3,01 / B | 3,43 / B | 8990 | 3499 |  | 0% | 8990 | 3499 | 0 | 0.452 | 60 |  | 0 | 0
| AOHD54LATT (3ф.) | [5 empty] | 5491 |  | 0% |  | 5491 | 0 | 0.669 | 117 |  | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
Аксессуары | Наименование | [14 empty] | 0 | 0
UTB-GUD | Проводной ПДУ | [5 empty] | 292 |  | 0% |  | 292 | 0 | 0.004 | 0.97 |  | 0 | 0
UTY-RNNGM | Проводной ПДУ (только для блоков серии G) | [5 empty] | 243 |  | 0% |  | 243 | 0 | 0.004 | 0.97
UTB-GPB | Упрощ. ПДУ для отелей (с кнопкой управления режимами) | [5 empty] | 223 |  | 0% |  | 223 | 0 | 0.004 | 0.8 |  | 0 | 0
UTY-RSNGM | Упрощ. ПДУ для отелей (с кнопкой управления режимами, только для блоков серии G) | [5 empty] | 223 |  | 0% |  | 223 | 0 | 0.004 | 0.8
UTY-LRHGM | Беспроводной ПДУ c ИК-приемником для канального/ компактного канального типа | [5 empty] | 543 |  | 0% |  | 543
UTY-LRHG1 | Беспроводной ПДУ c ИК-приемником для канального/ компактного канального типа (только для блоков серии G) | [5 empty] | 543 |  | 0% |  | 543 | 0 | 0.004 | 0.33 |  | 0 | 0
UTY-LRHGA1 | Комплект: пульт управления и приемник сигнала для кассетных моделей | [5 empty] | 543 |  | 0% |  | 543 | 0 |  |  |  | 0 | 0
UTY-VGGX | Сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF V II | [5 empty] | 1557 |  | 0% |  | 1557 | 0 | 0.1 | 2 |  | 0 | 0
UTY-VGGXZ1 | [6 empty] | 1557 |  | 0%
UTR-YRDA | Сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF S и V | [5 empty] | 1756 |  | 0% |  | 1756 | 0 |  |  |  | 0 | 0
UTY-XWZX | Комплект соеденительных кабелей для подключения внешнего управления к внутренним блокам | [5 empty] | 121 |  | 0% |  | 121 | 0 |  |  |  | 0 | 0
UTD-ECS5A | Комплект соеденительных кабелей для пуправления дополнительными устройствами | [5 empty] | 93 |  | 0% |  | 93 | 0 |  |  |  | 0 | 0
UTY-XWZXZ2 | Соединительный кабель для подключения внешнего управления к наружным блокам | [5 empty] | 121 |  | 0% |  | 121 | 0 |  |  |  | 0 | 0
UTD-RS100 | Выносной датчик температуры | [5 empty] | 154 |  | 0% |  | 154 | 0 | 0.004 | 0.681 |  | 0 | 0
UTY-XSZX | Выносной датчик температуры | [5 empty] | 202 |  | 0% |  | 202 | 0
UTR-YDZB | Заглушка воздуховыпускного отверстия | [5 empty] | 178 |  | 0% |  | 178 | 0 |  |  |  | 0 | 0
UTR-YDZС | Заглушка воздуховыпускного отверстия | [5 empty] | 178 |  | 0% |  | 178 | 0 |  |  |  | 0 | 0
UTZ-VXAA | Комплект для подмеса свежего воздуха | [5 empty] | 750 |  | 0% |  | 750 | 0
UTZ-VXGA | Комплект для подмеса свежего воздуха | [5 empty] | 965 |  | 0% |  | 965 | 0 |  |  |  | 0 | 0
UTZ-KXGC | Комплект изоляции для работы в условиях высокой влажности | [5 empty] | 424 |  | 0% |  | 424
UTZ-KXGA | Комплект изоляции для работы в условиях высокой влажности | [5 empty] | 424 |  | 0% |  | 424
UTG-AGYA-W | Широкая декоративная панель | [5 empty] | 325 |  | 0% |  | 325
UTG-BGYA-W | Декоративная прокладка между панелью и потолком | [5 empty] | 158 |  | 0% |  | 158 | 0 |  |  |  | 0 | 0
UTZ-PX1BBA (*1) UTZ-PX1NBA (*2) | Дренажная помпа для канального(2)/компактного канального типа (*1) | [5 empty] | 450 |  | 0% |  | 450 | 0 | 0.027 | 1 |  | 0 | 0
UTR-DPB24T | Дренажный насос для подпотолочных моделей | [5 empty] | 381 |  | 0% |  | 381 | 0 |  |  |  | 0 | 0
UTD-LF25NA | Воздушный фильтр для ARHF24-45L | [5 empty] | 146 |  | 0% |  | 146 | 0 | 0.01 | 1 |  | 0 | 0
UTD-LF60KA | Воздушный фильтр для ARHF45-54L | [5 empty] | 166 |  | 0% |  | 166 | 0 | 0.122 | 1 |  | 0 | 0
UTD-RF204 | Фланец круглый для ARHF24-45L и ABHF30-54L | [5 empty] | 113 |  | 0% |  | 113 | 0 | 0.011 | 2 |  | 0 | 0
UTD-SF045T | Фланец прямоугольный для ARHF24-45L | [5 empty] | 138 |  | 0% |  | 138 | 0 | 0.019 | 2 |  | 0 | 0
UTD-GHSA-W | Регулируемые жалюзи (только для ARHG12-14L) | [5 empty] | 304 |  | 0% |  | 304 | 0
UTD-GHSB-W | Регулируемые жалюзи (только для ARHG18L) | [5 empty] | 337 |  | 0% |  | 337 | 0
[12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
Обращаем Ваше внимание, что прайс-лист не является технической документацией.
Для подбора оборудования или уточнения его технических характеристик используйте пожалуйста соответствующие технические материалы, сайт www.jaс.ru или www.general-russia.ru
Дистрибьютор оставляет за собой право изменения настоящего прайс-листа в любой момент с предварительным уведомлением.
Note on C272: ElenaAA: нет

## Big Multi
|  | Прайс-лист 2012 года | [5 empty] | Инверторная мультисплит-система коммерческого назначения Big Multi
Общая сумма, $ | 0 |  |  |  | Общий объем, м3 |  | 0 |  | Общий вес брутто, кг |  | 0 |  | Ваша скидка | 0%
Действителен с 13 июня 2012 года | [6 empty] | Внесите в красную ячейку соответствующее значение вашей скидки
Модель | Состав комплекта | Мощность, кВт |  | Энергоэффективность |  | Розничная цена комплекта, USD | Розничная цена поблочно, USD | Кол-во | Ваш % скидки | Цена комплекта с вашей скидкой, USD | Цена с вашей скидкой поблочно, USD | Сумма с учетом вашей скидки | Объём, куб.м. | Вес в кг, брутто | Опции за дополнительную оплату
|  | охл. | нагрев | EER | COP
Наружные блоки (R410a, тепло/холод)
Наружные блоки с возможностью подключения нескольких внутренних блоков по схеме Twin/Triple. Использование нескольких внутренних блоков вместо одного внутреннего блока большой производительности позволяет обеспечить равномерное распределение температуры по всему объёму помещения.
AOHD36LATT (3ф.) |  | 10,0 | 11.2 | 4,16 / A | 4,38 / A |  | 3965 |  | 0% |  | 3965 | 0 | 0.66817 | 117 | 0 | 0
AOHD45LATT (3ф.) |  | 12.5 | 14,0 | 3,51 / A | 3,58 / A |  | 4755 |  | 0% |  | 4755 | 0 | 0.66817 | 117 | 0 | 0
AOHD54LATT (3ф.) |  | 14,0 | 16,0 | 4,36 / A | 4,43 / A |  | 5491 |  | 0% |  | 5491 | 0 | 0.66817 | 117 | 0 | 0
Внутренние блоки кассетного типа | [14 empty] | 0 | 0
Внутренний блок комплектуется ИК-пультом, дренажным насосом и воздушным фильтром
AUHF18L | AUHF18LBL | 5,0 | 5,6 |  |  | 2345 | 2207 |  | 0% | 2345 | 2207 | 0 | 0.12 | 20 | 0 | 0
| UTG-UFGB-W | [5 empty] | 138 |  | 0% |  | 138 | 0 | 0.069 | 4.5 | 0 | 0
AUHF22L | AUHF22LBL | 6.25 | 7,0 |  |  | 2622 | 2484 |  | 0% | 2622 | 2484 | 0 | 0.12 | 20 | 0 | 0
| UTG-UFGB-W | [5 empty] | 138 |  | 0% |  | 138 | 0 | 0.069 | 4.5 | 0 | 0
AUHF24L | AUHF24LBL | 7,0 | 8,0 |  |  | 2929 | 2791 |  | 0% | 2929 | 2791 | 0 | 0.12 | 20 | 0 | 0
| UTG-UFGB-W | [5 empty] | 138 |  | 0% |  | 138 | 0 | 0.069 | 4.5 | 0 | 0
Внутренние блоки канального типа | [14 empty] | 0 | 0
Внутренний блок комплектуется проводным пультом и воздушным фильтром
ARHF18LBLU |  | 5,0 | 5,6 |  |  |  | 1951 |  | 0% |  | 1951 | 0 | 0.313 | 29 | 0 | 0
ARHF22LBTU |  | 6.25 | 7,0 |  |  |  | 2256 |  | 0% |  | 2256 | 0 | 0.313 | 45 | 0 | 0
ARHF24LBTU |  | 7,0 | 8,0 |  |  |  | 2409 |  | 0% |  | 2409 | 0 | 0.313 | 45 | 0 | 0
Внутренние блоки напольно-потолочного типа | [14 empty] | 0 | 0
Внутренний блок комплектуется ИК-пультом и воздушным фильтром
ABHF18LBT |  | 5,0 | 5,6 |  |  |  | 1719 |  | 0% |  | 1719 | 0 | 0.291 | 36 | 0 | 0
ABHF22LBT |  | 6.25 | 7,0 |  |  |  | 2095 |  | 0% |  | 2095 | 0 | 0.291 | 36 | 0 | 0
ABHF24LBT |  | 7,0 | 8,0 |  |  |  | 2429 |  | 0% |  | 2429 | 0 | 0.291 | 36 | 0 | 0
Аксессуары | Наименование | [13 empty] | 0 | 0
UTP-SX236 | Разветвитель при подключении 2х блоков для AOHD36L | [5 empty] | 231 |  | 0% |  | 231 | 0 | 0.012 | 1.8 | 0 | 0
UTP-SX254 | Разветвитель при подключении 2х блоков для AOHD45-54L | [5 empty] | 231 |  | 0% |  | 231 | 0 | 0.012 | 1.8 | 0 | 0
UTP-SX354 | Разветвитель при подключении 3х блоков для AOHD54L | [5 empty] | 231 |  | 0% |  | 231 | 0 | 0.012 | 1.8 | 0 | 0
UTB-GUD | Проводной ПДУ для кассетного и напольно-потолочного типа | [5 empty] | 292 |  | 0% |  | 292 | 0 | 0.004 | 0.97 | 0 | 0
UTB-GPB | Упрощ. ПДУ для отелей (с кнопкой управления режимами) | [5 empty] | 223
UTY-LRHG1 | Беспроводной ПДУ c ИК-приемником для канального/ компактного канального типа | [5 empty] | 543 |  | 0% |  | 543 | 0 | 0.004 | 0.33 | 0 | 0
UTZ-PX1BBA (*1) UTZ-PX1NBA (*2) | Дренажная помпа для канального(2)/компактного канального типа (*1) | [5 empty] | 450 |  | 0% |  | 450 | 0 | 0.027 | 1 | 0 | 0
UTD-LF25NA | Долг. фильтр для канальных блоков ARHF22/24LBTU | [5 empty] | 146 |  | 0% |  | 146 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0
UTD-RF204 | Фланец круглый для ARHF22/24LBTU | [5 empty] | 113 |  | 0% |  | 113 | 0 | 0.011 | 2 | 0 | 0
UTD-SF045T | Фланец прямоугольный для ARHF22/24LBTU | [5 empty] | 138 |  | 0% |  | 138 | 0 | 0.019 | 2 | 0 | 0
UTD-RS100 | Выносной датчик температуры | [5 empty] | 154 |  | 0% |  | 154 | 0 | 0.004 | 0.681 | 0 | 0
UTR-YRDA | Сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF S и V | [5 empty] | 1756 |  | 0% |  | 1756 | 0 | 0.1 | 2
UTY-VGGX | Сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF V II | [5 empty] | 1557 |  | 0% |  | 1557 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Обращаем Ваше внимание, что прайс-лист не является технической документацией.
Для подбора оборудования или уточнения его технических характеристик используйте пожалуйста соответствующие технические материалы, сайт www.jaс.ru или www.general-russia.ru
Дистрибьютор оставляет за собой право изменения настоящего прайс-листа в любой момент с предварительным уведомлением.

## Мульти-сплит системы
|  | Прайс-лист 2012 года |  |  |  |  | Инверторная мультисплит-система свободной компоновки
Общая сумма, $ | 0 |  |  |  | Общий объем, м3 |  | 0 |  | Общий вес брутто, кг |  | 0 |  | Ваша скидка | 0%
Действителен с 13 июня 2012 года | [6 empty] | Внесите в красную ячейку соответствующее значение вашей скидки
Модель | Состав комплекта | Мощность, кВт |  | Энергоэффективность |  | Розничная цена комплекта, USD | Розничная цена поблочно, USD | Кол-во | Ваш % скидки | Цена комплекта с вашей скидкой, USD | Цена с вашей скидкой поблочно, USD | Сумма с учетом вашей скидки | Объём, куб.м. | Вес в кг, брутто
|  | охл. | нагрев | EER | COP
Наружные блоки (R410a, тепло/холод)
Инверторные наружные блоки с возможностью подключения нескольких внутренних блоков. Высокая эффективность, большая длина трассы, простой монтаж.
AOHA14LAC2 |  | 4 | 4.4 |  |  |  | 2628 |  | 0% |  | 2628 | 0 | 0.249 | 49 |  | 0 | 0
AOHA18LAC2 |  | 5 | 5.6 |  |  |  | 3088 |  | 0% |  | 3088 | 0 | 0.249 | 49 |  | 0 | 0
AOH18LMAK2 |  | 5.5 | 6.4 |  |  |  | 3088 |  | 0% |  | 3088 | 0 | 0.307 | 58 |  | 0 | 0
AOHA18LAT3 |  | 5.4 | 6.8 |  |  |  | 3761 |  | 0% |  | 3761 | 0 | 0.392 | 55 |  | 0 | 0
AOH24LMAM2 |  | 5.8 | 6.4 |  |  |  | 3808 |  | 0% |  | 3808 | 0 | 0.307 | 62 |  | 0 | 0
AOHA24LAT3 |  | 6.8 | 8.0 |  |  |  | 4245 |  | 0% |  | 4245 | 0 | 0.392 | 63 |  | 0 | 0
AOH30LMAW4 |  | 8.0 | 9.6 |  |  |  | 4724 |  | 0% |  | 4724 | 0 | 0.453 | 78 |  | 0 | 0
Внутренние блоки настенного типа серии A | [14 empty] | 0 | 0
Внутренний блок комплектуется ИК-пультом и воздушными фильтрами (ионный деодорирующий и яблочно-катехиновый фильтр)
ASHA07LACM |  | 2.2 | 2.6 |  |  |  | 513 |  | 0% |  | 513 | 0 | 0.087 | 12 |  | 0 | 0
ASHA09LACM |  | 2.7 | 3.2 |  |  |  | 594 |  | 0% |  | 594 | 0 | 0.087 | 12 |  | 0 | 0
ASHA12LACM |  | 3.5 | 4.0 |  |  |  | 679 |  | 0% |  | 679 | 0 | 0.087 | 12 |  | 0 | 0
ASHA14LACM |  | 4.2 | 5.0 |  |  |  | 1170 |  | 0% |  | 1170 | 0 | 0.087 | 12 |  | 0 | 0
ASHA18LACM |  | 5.2 | 6.0 |  |  |  | 1561 |  | 0% |  | 1561 | 0 | 0.087 | 12 |  | 0 | 0
ASH24LBAJ |  | 6.8 | 7.4 |  |  |  | 1857 |  | 0% |  | 1857 | 0 | 0.184 | 22 |  | 0 | 0
Внутренние блоки настенного типа серии B | [14 empty] | 0 | 0
Внутренний блок комплектуется ИК-пультом и воздушными фильтрами (ионный деодорирующий и яблочно-катехиновый фильтр)
ASHA07LBCM |  | 2.1 | 2.7 |  |  |  | 513 |  | 0% |  | 513 | 0 | 0.087 | 12 |  | 0 | 0
ASHA09LBCM |  | 2.5 | 3.3 |  |  |  | 594 |  | 0% |  | 594 | 0 | 0.087 | 12 |  | 0 | 0
ASHA12LBCM |  | 3.5 | 4.0 |  |  |  | 679 |  | 0% |  | 679 | 0 | 0.087 | 12 |  | 0 | 0
ASHA14LBCM |  | 3.5 | 4.0 |  |  |  | 1170 |  | 0% |  | 1170 | 0 | 0.087 | 12 |  | 0 | 0
Внутренние блоки серии А и В несовместимы. Серия В подключается только к наружным блокам AOHA14/18LAC2. | [15 empty] | 0 | 0
Внутренние блоки напольного типа (R410a, тепло/холод)
Внутренний блок комплектуется ИК-пультом и воздушными фильтрами (ионный деодорирующий и яблочно-катехиновый фильтр)
AGHF09LAC |  | 2.6 | 3.5 |  |  |  | 1473 |  | 0% |  | 1473 | 0 | 0.168 | 17 |  | 0 | 0
AGHF12LAC |  | 3.5 | 4.5 |  |  |  | 1624 |  | 0% |  | 1624 | 0 | 0.168 | 17 |  | 0 | 0
AGHF14LAC |  | 4.2 | 5.2 |  |  |  | 1776 |  | 0% |  | 1776 | 0 | 0.168 | 17 |  | 0 | 0
Внутренние блоки кассетного типа компактные (R410a, тепло/холод)
Внутренний блок комплектуется ИК-пультом, дренажным насосом и воздушным фильтром
AUHF09L | AUHF09LAL | 2.6 | 3.5 |  |  | 2002 | 1864 |  | 0% |  | 1864 | 0 | 0.12 | 18 |  | 0 | 0
| UTG-UFGB-W | [5 empty] | 138 |  | 0% |  | 138 | 0 | 0.069 | 4.5 |  | 0 | 0
AUHF12L | AUHF12LAL | 3.5 | 4.0 |  |  | 2050 | 1912 |  | 0% |  | 1912 | 0 | 0.12 | 18 |  | 0 | 0
| UTG-UFGB-W | [5 empty] | 138 |  | 0% |  | 138 | 0 | 0.069 | 4.5 |  | 0 | 0
AUH14L | AUH14LBAB | 4.1 | 4.6 |  |  | 2069 | 1931 |  | 0% |  | 1931 | 0 | 0.173 | 23 |  | 0 | 0
| UTG-UDGD-W | [5 empty] | 138 |  | 0% |  | 138 | 0 | 0.069 | 4.5 |  | 0 | 0
AUHF14L | AUHF14LAL | 4.1 | 4.6 |  |  | 2150 | 2012 |  | 0% |  | 2012 | 0 | 0.12 | 18 |  | 0 | 0
| UTG-UFGB-W | [5 empty] | 138 |  | 0% |  | 138 | 0 | 0.069 | 4.5 |  | 0 | 0
AUH18L | AUH18LBAB | 5.27 | 5.4 |  |  | 2235 | 2097 |  | 0% |  | 2097 | 0 | 0.173 | 23 |  | 0 | 0
| UTG-UDGD-W | [5 empty] | 138 |  | 0% |  | 138 | 0 | 0.069 | 4.5 |  | 0 | 0
AUHF18L | AUHF18LBL | 5.27 | 5.4 |  |  | 2345 | 2207 |  | 0% |  | 2207 | 0 | 0.12 | 20 |  | 0 | 0
| UTG-UFGB-W | [5 empty] | 138 |  | 0% |  | 138 | 0 | 0.069 | 4.5 |  | 0 | 0
Внутренние блоки канального типа серии A (R410a, тепло/холод)
Внутренний блок комплектуется проводным пультом и воздушным фильтром
ARHF09LALU |  | 2.7 | 3.3 |  |  |  | 1484 |  | 0% |  | 1484 | 0 | 0.174 | 22 |  | 0 | 0
ARHF12LALU |  | 3.5 | 4.0 |  |  |  | 1731 |  | 0% |  | 1731 | 0 | 0.23 | 29 |  | 0 | 0
ARHF14LALU |  | 4.0 | 4.7 |  |  |  | 1769 |  | 0% |  | 1769 | 0 | 0.23 | 29 |  | 0 | 0
ARHF22LALU |  | 6.3 | 7.5 |  |  |  | 2256 |  | 0% |  | 2256 | 0 | 0.238 | 29 |  | 0 | 0
Внутренние блоки канального типа серии B (R410a, тепло/холод)
Внутренний блок комплектуется проводным пультом и воздушным фильтром
ARHF09LBLU |  | 2.7 | 3.3 |  |  |  | 1484 |  | 0% |  | 1484 | 0 | 0.174 | 22 |  | 0 | 0
ARHF12LBLU |  | 2.7 | 3.3 |  |  |  | 1731 |  | 0% |  | 1731 | 0 | 0.23 | 29 |  | 0 | 0
ARHF18LBLU |  | 5.2 | 6.0 |  |  |  | 1951 |  | 0% |  | 1951 | 0 | 0.238 | 29 |  | 0 | 0
ARHF22LBTU |  | 6.3 | 7.5 |  |  |  | 2256 |  | 0% |  | 2256 | 0 | 0.238 | 29 |  | 0 | 0
Внутренние блоки серии ARHF09LВLU и ARHF12LВLU подключаются только к наружным блокам AOHA14/18LAC2. | [15 empty] | 0 | 0
Внутренние блоки напольно-подпотолочного типа (R410a, тепло/холод)
Внутренний блок комплектуется ИК-пультом и воздушными фильтрами
ABHF14LВT |  | 4.0 | 4.7 |  |  |  | 1561 |  | 0% |  | 1561 | 0 | 0.291 | 36 |  | 0 | 0
ABHF18LВT |  | 5.2 | 6.2 |  |  |  | 1719 |  | 0% |  | 1719 | 0 | 0.291 | 36 |  | 0 | 0
ABHF24LВT |  | 6.5 | 6.8 |  |  |  | 2429 |  | 0% |  | 2429 | 0 | 0.291 | 36 |  | 0 | 0
Аксессуары | Наименование | [14 empty] | 0 | 0
UTB-GUD | Проводной пульт для кассетных, напольных, напольно-потолочных и настенных блоков (серия В: ASHA-LBCM) | [5 empty] | 292 |  | 0% |  | 292 | 0 | 0.004 | 0.97 |  | 0 | 0
UTY-LRHG1 | Инфракрасный пульт управления + приемник сигнала для канальных блоков | [5 empty] | 543 |  | 0% |  | 543 | 0 | 0.004 | 0.33 |  | 0 | 0
UTY-XCBXE | Адаптер для подключения проводного пульта или внешнего управления (только для ASHA-LBCM) | [5 empty] | 442 |  | 0% |  | 442 | 0 |  |  |  | 0 | 0
UTY-XWZX | Комплект соеденительных кабелей для подключения внешнего управления к внутренним блокам | [5 empty] | 121 |  | 0% |  | 121 | 0 |  |  |  | 0 | 0
UTD-ECS5A | Комплект соеденительных кабелей для управления дополнительными устройствами | [5 empty] | 93 |  | 0% |  | 93 | 0 |  |  |  | 0 | 0
UTD-RS100 | Выносной датчик температуры | [5 empty] | 154 |  | 0% |  | 154 | 0 | 0.004 | 0.681 |  | 0 | 0
UTR-YDZB | Заглушка воздуховыпускного отверстия | [5 empty] | 178 |  | 0% |  | 178 | 0 |  |  |  | 0 | 0
UTR-STA | Заглушка | [5 empty] | 321 |  | 0% |  | 321 | 0 |  |  |  | 0 | 0
UTZ-KXGC | Комплект изоляции для работы в условиях высокой влажности (для кассет) | [5 empty] | 424 |  | 0% |  | 424 | 0 |  |  |  | 0 | 0
UTZ-PX1NBA | Дренажный насос для ARHF22-24LBTU | [5 empty] | 450 |  | 0% |  | 450 | 0 | 0.027 | 1 |  | 0 | 0
UTZ-PX1BBA | Дренажный насос для ARHF09-18 и ARHF22LALU | [5 empty] | 450 |  | 0% |  | 450 | 0 | 0.027 | 1 |  | 0 | 0
UTD-LF25NA | Фильтр с длительным сроком службы для ARHF22-24LBTU | [5 empty] | 146 |  | 0% |  | 146 | 0 | 0.01 | 1 |  | 0 | 0
UTD-RF204 | Круглый фланец для ARHF22-24LBTU | [5 empty] | 113 |  | 0% |  | 113 | 0 | 0.011 | 2 |  | 0 | 0
UTD-SF045T | Прямоугольный фланец для ARHF22-24LBTU | [5 empty] | 138 |  | 0% |  | 138 | 0 | 0.019 | 2 |  | 0 | 0
UTR-RTLA | Выносной ресивер для AOH30LMAW4 (используется при подключении 2-х внутренних блоков) | [5 empty] | 198 |  | 0% |  | 198 | 0 | 0.022 | 1.76 |  | 0 | 0
UTY-VGGX | Сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF V II | [5 empty] | 1557 |  | 0% |  | 1557 | 0 | 0.1 | 2 |  | 0 | 0
UTR-YRDA | Сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF S и V | [5 empty] | 1756 |  | 0% |  | 1756 | 0 | 0.1 | 2 |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
Обращаем Ваше внимание, что прайс-лист не является технической документацией.
Для подбора оборудования или уточнения его технических характеристик используйте пожалуйста соответствующие технические материалы, сайт www.jaс.ru или www.general-russia.ru
Дистрибьютор оставляет за собой право изменения настоящего прайс-листа в любой момент с предварительным уведомлением.

## Flexible Multi
|  | Прайс-лист 2012 года |  |  |  |  | Инверторная мультисплит-система свободной компоновки Flexible Multi
Общая сумма, $ | 0 |  |  |  | Общий объем, м3 |  | 0 |  | Общий вес брутто, кг |  | 0 |  | Ваша скидка | 0%
Действителен с 13 июня 2012 года | [6 empty] | Внесите в красную ячейку соответствующее значение вашей скидки
Модель | Состав комплекта | Мощность, кВт |  | Энергоэффективность |  | Розничная цена комплекта, USD | Розничная цена поблочно, USD | Кол-во | Ваш % скидки | Цена комплекта с вашей скидкой, USD | Цена с вашей скидкой поблочно, USD | Сумма с учетом вашей скидки | Объём, куб.м. | Вес в кг, брутто
|  | охл. | нагрев | EER | COP
Наружные блоки (R410a, тепло/холод)
Инверторные наружные блоки с возможностью подключения нескольких внутренних блоков. Высокая эффективность, большая длина трассы, простой монтаж.
AOHG14LAC2 |  | 4,0 (1,4-4,4) | 4,4 (1,1-5,4) | 3,67 / A | 4,27 / A |  | 2767 |  | 0% |  | 2767 | 0 | 0.249 | 49 |  | 0 | 0
AOHG18LAC2 |  | 5,0 (1,7-5,6) | 5,6 (1,8-6,1) | 3,21 / A | 3,97 / A |  | 3250 |  | 0% |  | 3250 | 0 | 0.249 | 49 |  | 0 | 0
AOHG18LAT3 |  | 5,4 (1,8-6,8) | 6,8 (2,0-8,0) | 4,00 / A | 4,20 / A |  | 3958 |  | 0% |  | 3958 | 0 | 0.392 | 55 |  | 0 | 0
AOHG24LAT3 |  | 6,8 (1,8-8,5) | 8,0 (2,0-9,2) | 3,50 / A | 4,00 / A |  | 4469 |  | 0% |  | 4469 | 0 | 0.392 | 63 |  | 0 | 0
AOHG30LAT4 |  | 8,0 (3,5-10,1) | 9,6 (3,7-12,0) | 3,60 / A | 4,00 / A |  | 4973 |  | 0% |  | 4973 | 0 | 0.453 | 78 |  | 0 | 0
AOHG45LAT8 |  | 14 | 16 | 2.69 | 3.16 |  | 6138 |  | 0% |  | 6138 | 0 | 0.534 | 106 |  | 0 | 0
Внутренние блоки настенного типа серии Winner White | [14 empty] | 0 | 0
Внутренний блок комплектуется ИК-пультом и воздушными фильтрами (ионный деодорирующий и яблочно-катехиновый фильтр)
ASHG07LUCA |  | 2.05 | 2.37 |  |  |  | 810 |  | 0% |  | 810 | 0 | 0.085 | 12 |  | 0 | 0
ASHG09LUCA |  | 2.64 | 2.99 |  |  |  | 852 |  | 0% |  | 852 | 0 | 0.085 | 12 |  | 0 | 0
ASHG12LUCA |  | 3.52 | 3.96 |  |  |  | 946 |  | 0% |  | 946 | 0 | 0.085 | 12 |  | 0 | 0
ASHG14LUCA |  | 4.1 | 4.8 |  |  |  | 1067 |  | 0% |  | 1067 | 0 | 0.085 | 12 |  | 0 | 0
Внутренние блоки настенного типа серии Standard | [14 empty] | 0 | 0
Внутренний блок комплектуется ИК-пультом и воздушными фильтрами (ионный деодорирующий и яблочно-катехиновый фильтр)
ASHG07LJCA |  | 2.05 | 2.37 |  |  |  | 540 |  | 0% |  | 540 | 0 | 0.081 | 10.5 |  | 0 | 0
ASHG09LJCA |  | 2.64 | 2.99 |  |  |  | 625 |  | 0% |  | 625 | 0 | 0.081 | 10.5 |  | 0 | 0
ASHG12LJCA |  | 3.52 | 3.96 |  |  |  | 715 |  | 0% |  | 715 | 0 | 0.081 | 10.5 |  | 0 | 0
ASHG18LFCA |  | 5.27 | 5.86 |  |  |  | 1211 |  | 0% |  | 1211 | 0 | 0.151 | 18 |  | 0 | 0
ASHG24LFCA |  | 7.03 | 7.91 |  |  |  | 1455 |  | 0% |  | 1455 | 0 | 0.151 | 18 |  | 0 | 0
Внутренние блоки напольного типа (R410a, тепло/холод)
Внутренний блок комплектуется ИК-пультом и воздушными фильтрами (ионный деодорирующий и яблочно-катехиновый фильтр)
AGHG09LVCA |  | 2.64 | 2.99 |  |  |  | 1473 |  | 0% |  | 1473 | 0 | 0.178 | 17 |  | 0 | 0
AGHG12LVCA |  | 3.52 | 3.96 |  |  |  | 1624 |  | 0% |  | 1624 | 0 | 0.178 | 17 |  | 0 | 0
AGHG14LVCA |  | 4.1 | 4.8 |  |  |  | 1776 |  | 0% |  | 1776 | 0 | 0.178 | 17 |  | 0 | 0
Внутренние блоки кассетного типа компактные (R410a, тепло/холод)
Внутренний блок комплектуется ИК-пультом, дренажным насосом и воздушным фильтром
AUHG07LV | AUHG07LVLA | 2.05 | 2.37 |  |  | 1889 | 1751 |  | 0% | 1889 | 1751 | 0 | 0.121 | 18 |  | 0 | 0
| UTG-UFGD-W | [5 empty] | 138 |  | 0% |  | 138 | 0 | 0.069 | 4.5 |  | 0 | 0
AUHG09LV | AUHG09LVLA | 2.64 | 2.99 |  |  | 2151 | 2013 |  | 0% | 2151 | 2013 | 0 | 0.121 | 18 |  | 0 | 0
| UTG-UFGD-W | [5 empty] | 138 |  | 0% |  | 138 | 0 | 0.069 | 4.5 |  | 0 | 0
AUHG12LV | AUHG12LVLA | 3.52 | 3.96 |  |  | 2170 | 2032 |  | 0% | 2170 | 2032 | 0 | 0.121 | 18 |  | 0 | 0
| UTG-UFGD-W | [5 empty] | 138 |  | 0% |  | 138 | 0 | 0.069 | 4.5 |  | 0 | 0
AUHG14LV | AUHG14LVLA | 4.1 | 4.8 |  |  | 2255 | 2117 |  | 0% | 2255 | 2117 | 0 | 0.121 | 18 |  | 0 | 0
| UTG-UFGD-W | [5 empty] | 138 |  | 0% |  | 138 | 0 | 0.069 | 4.5 |  | 0 | 0
AUHG18LV | AUHG18LVLA | 5.27 | 5.86 |  |  | 2345 | 2207 |  | 0% | 2345 | 2207 | 0 | 0.121 | 20 |  | 0 | 0
| UTG-UFGD-W | [5 empty] | 138 |  | 0% |  | 138 | 0 | 0.069 | 4.5 |  | 0 | 0
Внутренние блоки канального типа (R410a, тепло/холод)
Внутренний блок комплектуется проводным пультом, дренажным насосом и воздушным фильтром
ARHG07LLTA |  | 2.05 | 2.37 |  |  |  | 1224 |  | 0% |  | 1224 | 0 | 0.202 | 24 |  | 0 | 0
ARHG09LLTA |  | 2.64 | 2.99 |  |  |  | 1562 |  | 0% |  | 1562 | 0 | 0.202 | 25 |  | 0 | 0
ARHG12LLTA |  | 3.52 | 3.96 |  |  |  | 1823 |  | 0% |  | 1823 | 0 | 0.202 | 25 |  | 0 | 0
ARHG14LLTA |  | 4.1 | 4.8 |  |  |  | 1862 |  | 0% |  | 1862 | 0 | 0.202 | 26 |  | 0 | 0
ARHG18LLTA |  | 5.27 | 5.86 |  |  |  | 1951 |  | 0% |  | 1951 | 0 | 0.244 | 29 |  | 0 | 0
Внутренние блоки напольно-подпотолочного типа (R410a, тепло/холод)
Внутренний блок комплектуется ИК-пультом и воздушными фильтрами
ABHG14LVTA |  | 4.1 | 4.8 |  |  |  | 1643 |  | 0% |  | 1643 | 0 | 0.291 | 37 |  | 0 | 0
ABHG18LVTA |  | 5.27 | 5.86 |  |  |  | 1719 |  | 0% |  | 1719 | 0 | 0.291 | 37 |  | 0 | 0
Аксессуары | Наименование | [14 empty] | 0 | 0
UTP-PY02A | Обязательная опция | Блок-распределитель на 2 внутренних блока |  |  |  |  | 876 |  | 0% |  | 876 | 0 | 0.101 | 13 |  | 0 | 0
UTP-PY03A | Обязательная опция | Блок-распределитель на 3 внутренних блока |  |  |  |  | 941 |  | 0% |  | 941 | 0 | 0.101 | 13 |  | 0 | 0
UTP-SX248A | Обязательная опция | Комплект разветвителей |  |  |  |  | 198 |  | 0% |  | 198 | 0 | 0.016 | 2 |  | 0 | 0
UTR-RTLA | Выносной ресивер | [5 empty] | 198 |  | 0% |  | 198 | 0
UTY-RSNGM | Упрощенный проводной пульт | [5 empty] | 223 |  | 0% |  | 223 | 0 | 0.004 | 0.77 |  | 0 | 0
UTY-LRHGM | Инфракрасный пульт управления + приемник сигнала | [5 empty] | 543 |  | 0% |  | 543 | 0 | 0.087 | 16.4 |  | 0 | 0
UTY-RNNGM | Проводной пульт управления | [5 empty] | 243 |  | 0% |  | 243 | 0 | 0.087 | 19.4 |  | 0 | 0
UTY-DMMGM | Центральный пульт управления | [5 empty] | 1204 |  | 0% |  | 1204 | 0 | 0.0087 | 2.64 |  | 0 | 0
UTY-XWZX | Комплект соеденительных кабелей для подключения внешнего управления к внутренним блокам | [5 empty] | 121 |  | 0% |  | 121 | 0 |  |  |  | 0 | 0
UTY-XWZXZ5 | Комплект соеденительных кабелей для подключения внешнего управления к внутренним блокам | [5 empty] | 121 |  | 0% |  | 121 | 0
UTY-XWZXZ3 | Комплект соеденительных кабелей для подключения внешнего управления к внутренним блокам | [5 empty] | 121 |  | 0% |  | 121 | 0
UTY-XWZXZ4 | Комплект соеденительных кабелей для подключения внешнего управления к внутренним блокам | [5 empty] | 121 |  | 0% |  | 121 | 0
UTD-ECS5A | Комплект соеденительных кабелей для пуправления дополнительными устройствами | [5 empty] | 93 |  | 0% |  | 93 | 0 |  |  |  | 0 | 0
UTY-XCBXZ1 | Адаптер для подключения проводного пульта или внешнего управления | [5 empty] | 186 |  | 0% |  | 186 | 0 |  |  |  | 0 | 0
UTY-TWBXF | Адаптер для подключения проводного пульта или внешнего управления | [5 empty] | 304 |  | 0% |  | 304 | 0
UTY-VGGXZ1 | Сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF Airstage V II | [5 empty] | 1557 |  | 0% |  | 1557 | 0
UTZ-KXGC | Комплект изоляции для работы в условиях высокой влажности | [5 empty] | 424 |  | 0% |  | 424 | 0
UTR-YDZB | Заглушка воздуховыпускного отверстия | [5 empty] | 178 |  | 0% |  | 178 | 0
UTD-GHSA-W | Регулируемые жалюзи | [5 empty] | 304 |  | 0% |  | 304 | 0
UTD-GHSB-W | Регулируемые жалюзи | [5 empty] | 337 |  | 0% |  | 337 | 0
UTR-FA16 | Яблочно-катехиновый+ионный деодорирующий фильтры (комплек 1+1 шт.) | [7 empty] | 0% |  | 0 | 0
UTR-FA13 | Яблочно-катехиновый+ионный деодорирующий фильтры (комплек 1+1 шт.) | [7 empty] | 0% |  | 0 | 0
UTR-FC03-02 | Яблочно-катехиновый фильтр (комплек из 2 шт.) | [7 empty] | 0% |  | 0 | 0
UTR-FC03-3 | Ионный деодорирующий фильтр (комплек из 2 шт.) | [7 empty] | 0% |  | 0 | 0
UTZ-VXAA | Комплект для подмеса свежего воздуха | [5 empty] | 750 |  | 0% |  | 750 | 0 |  |  |  | 0 | 0
UTR-STA | Заглушка | [5 empty] | 321 |  | 0% |  | 321 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
Обращаем Ваше внимание, что прайс-лист не является технической документацией.
Для подбора оборудования или уточнения его технических характеристик используйте пожалуйста соответствующие технические материалы, сайт www.jaс.ru или www.general-russia.ru
Дистрибьютор оставляет за собой право изменения настоящего прайс-листа в любой момент с предварительным уведомлением.