## Cерия J
|  | Прайс-лист 2012 года |  |  |  |  | Инверторная мультизональная система Airstage J
Общая сумма, $ | 0 |  | Общий объем, м3 |  | 0 |  | Общий вес брутто, кг |  | 0 |  | Ваша скидка | 0%
Действителен с 11 октября 2012 года |  |  |  |  | Внесите в красную ячейку соответствующее значение вашей скидки
Модель | Состав комплекта | Мощность, кВт |  | Розничная цена комплекта, USD | Розничная цена поблочно, USD | Кол-во | Ваш % скидки | Цена комплекта с вашей скидкой, USD | Цена с вашей скидкой поблочно, USD | Сумма с учетом вашей скидки | Объём, куб.м. | Вес в кг, брутто
|  | охл. | нагрев
Наружные блоки Airstage J (R410a, тепло/холод) (сняты с производства, есть в наличии)
Инверторные наружные блоки с возможностью подключения нескольких внутренних блоков. Высокая эффективность, большая длина трассы, простой монтаж.
AJGA54LCLR |  | 15.2 | 16.6 |  | 9902 |  | 0% |  | 9902 | 0 | 0.469 | 112 | 0 | 0
Внутренние блоки настенного типа (сняты с производства, есть в наличии)
Внутренний блок комплектуется ИК-пультом и воздушными фильтрами
ASG12UFADR * | ASG12UFADR | 3.4 | 3.5 | 1405 | 1192 |  | 0% | 1405 | 1192 | 0 | 0.079 | 10 | 0 | 0
| UTR-EV2A*L |  |  |  | 213 |  | 0% |  | 213 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0
ASG14UFADR * | ASG14UFADR | 3.9 | 4 | 1485 | 1272 |  | 0% | 1485 | 1272 | 0 | 0.079 | 10 | 0 | 0
| UTR-EV2A*L |  |  |  | 213 |  | 0% |  | 213 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0
Внутренние блоки кассетного типа (R410a, тепло/холод) (сняты с производства, есть в наличии)
Внутренний блок комплектуется ИК-пультом, дренажным насосом и воздушным фильтром
AU7UFAAR * | AU7UFAAR | 2.15 | 2.45 | 2128 | 1810 |  | 0% | 2128 | 1810 | 0 | 0.152 | 23 | 0 | 0
| UTG-UDGD-W |  |  |  | 105 |  | 0% |  | 105 | 0 | 0.036 | 4 | 0 | 0
| UTR-EV2A*L |  |  |  | 213 |  | 0% |  | 213 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0
AU9UFAAR * | AU9UFAAR | 2.8 | 3.1 | 2305 | 1987 |  | 0% | 2305 | 1987 | 0 | 0.152 | 23 | 0 | 0
| UTG-UDG-DW |  |  |  | 105 |  | 0% |  | 105 | 0 | 0.036 | 4 | 0 | 0
| UTR-EV2A*L |  |  |  | 213 |  | 0% |  | 213 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0
AU12UFAAR * | AU12UFAAR | 3.6 | 4.1 | 2385 | 2067 |  | 0% | 2385 | 2067 | 0 | 0.152 | 23 | 0 | 0
| UTG-UDGD-W |  |  |  | 105 |  | 0% |  | 105 | 0 | 0.036 | 4 | 0 | 0
| UTR-EV2A*L |  |  |  | 213 |  | 0% |  | 213 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0
AU18UFAAR * | AU18UFAAR | 5 | 5.45 | 2543 | 2225 |  | 0% | 2543 | 2225 | 0 | 0.152 | 23 | 0 | 0
| UTG-UDGD-W |  |  |  | 105 |  | 0% |  | 105 | 0 | 0.036 | 4 | 0 | 0
| UTR-EV2A*L |  |  |  | 213 |  | 0% |  | 213 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0
AUG20UFARR * | AUG20UFARR | 5.7 | 5.8 | 2633 | 2420 |  | 0% | 2633 | 2420 | 0 | 0.404 | 45 | 0 | 0
| UTR-EV2A*L |  |  |  | 213 |  | 0% |  | 213 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0
AUG25UFARR * | AUG25UFARR | 7.05 | 7.85 | 2793 | 2580 |  | 0% | 2793 | 2580 | 0 | 0.386 | 44 | 0 | 0
| UTR-EV2A*L |  |  |  | 213 |  | 0% |  | 213 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0
AUG36UFASR * | AUG36UFASR | 10.5 | 10.7 | 3203 | 2990 |  | 0% | 3203 | 2990 | 0 | 0.471 | 47 | 0 | 0
| UTR-EV3*L |  |  |  | 213 |  | 0% |  | 213 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0
AUG45UFASR * | AUG45UFASR | 12.7 | 13.7 | 3371 | 3158 |  | 0% | 3371 | 3158 | 0 | 0.471 | 47 | 0 | 0
| UTR-EV3*L |  |  |  | 213 |  | 0% |  | 213 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0
Внутренние блоки канального типа (R410a, тепло/холод) (сняты с производства, есть в наличии)
Внутренний блок комплектуется ИК-пультом и ИК-приёмником.
ARXA07LALR * | ARXA07LALR | 2.15 | 2.45 | 1563 | 1350 |  | 0% | 1563 | 1350 | 0 | 0.174 | 22 | 0 | 0
| UTR-EV2A*L |  |  |  | 213 |  | 0% |  | 213 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0
ARXA09LALR * | ARXA09LALR | 2.8 | 3.1 | 1613 | 1400 |  | 0% | 1613 | 1400 | 0 | 0.174 | 22 | 0 | 0
| UTR-EV2A*L |  |  |  | 213 |  | 0% |  | 213 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0
ARXA12LALR * | ARXA12LALR | 3.5 | 4.1 | 1640 | 1427 |  | 0% | 1640 | 1427 | 0 | 0.239 | 29 | 0 | 0
| UTR-EV2A*L |  |  |  | 213 |  | 0% |  | 213 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0
ARXA18LBLR * | ARXA18LBLR | 5.3 | 5.6 | 1954 | 1741 |  | 0% | 1954 | 1741 | 0 | 0.239 | 29 | 0 | 0
| UTR-EV2A*L |  |  |  | 213 |  | 0% |  | 213 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0
AR45UFAAR * | AR45UFAAR | 12.7 | 13.7 | 3468 | 3255 |  | 0% | 3468 | 3255 | 0 | 0.339 | 60 | 0 | 0
| UTR-EV3*L |  |  |  | 213 |  | 0% |  | 213 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0
Аксессуары | Наименование
UTR-EV2A(AXL) | Обязательная опция | Выносной ЭРВ клапан необходим для всех внутренних блоков данной серии |  |  | 213 |  | 0% |  | 213 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0
UTR-EV3(XL) | Обязательная опция | Выносной ЭРВ клапан необходим для всех внутренних блоков данной серии |  |  | 213 |  | 0% |  | 213 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0
UTR-BP054X | Обязательная опция | Разветвитель |  |  | 128 |  | 0% |  | 128 | 0 | 0.009 | 1 | 0 | 0
UTB-GUB | Проводной ПДУ |  |  |  | 291 |  | 0% |  | 291 | 0 | 0.003 | 1.1 | 0 | 0
UTB-GPB | Упрощ. ПДУ для отелей (с управлением режимами) |  |  |  | 223 |  | 0% |  | 223 | 0 | 0.004 | 0.8 | 0 | 0
UTB-GRA | Упрощенный проводной пульт без управления режимами |  |  |  | 221 |  | 0% |  | 221 | 0 |  |  | 0 | 0
UTB-GDB | Групповой пульт управления |  |  |  | 435 |  | 0% |  | 435 | 0 |  |  | 0 | 0
UTR-YGCA | Сетевой конвектор |  |  |  | 1430 |  | 0% |  | 1430 | 0 |  |  | 0 | 0
UTY-VGGX | Сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF V II |  |  |  | 1557 |  | 0% |  | 1557 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 0
UTR-YRDA | Сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF S и V |  |  |  | 1756 |  | 0% |  | 1756 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 0
UTR-YESA | Контроллер внешнего управления |  |  |  | 233 |  | 0% |  | 233 | 0 |  |  | 0 | 0
UTD-RS100 | Выносной датчик температуры |  |  |  | 154 |  | 0% |  | 154 | 0 | 0.004 | 0.681 | 0 | 0
UTZ-PX1BBA | Дренажный насос для ARXA7-22 |  |  |  | 450 |  | 0% |  | 450 | 0 | 0.027 | 1 | 0 | 0
UTR-FA08 | Воздушный фильтр |  |  |  | 147 |  | 0% |  | 147 | 0 |  |  | 0 | 0
UTD-LF270 | Фильтр с длительным сроком службы для ARXB25-30, AR36-45 |  |  |  | 240 |  | 0% |  | 240 | 0 | 0.024 | 3 | 0 | 0
UTD-RF204 | Круглый фланец для ARXB25-30, AR36-45 |  |  |  | 113 |  | 0% |  | 113 | 0 | 0.011 | 2 | 0 | 0
UTD-SF045T | Прямоугольный фланец для ARXB25-30, AR36-45 |  |  |  | 138 |  | 0% |  | 138 | 0 | 0.019 | 1.6 | 0 | 0
UTR-HD546U | Коллектор (до 6 блоков) |  |  |  | 420 |  | 0% |  | 420 | 0 | 0.043 | 2 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Все внутренние блоки бытовой серии укомплектованы дистанционными ИК пультами управления. * Выносные электронно-регулирующие клапаны UTR-EV2A*L и UTR-EV3A*L являются обязательными опциями для всех внутренних блоков серии J.
Обращаем Ваше внимание, что прайс-лист не является технической документацией. Для подбора оборудования или уточнения его технических характеристик используйте пожалуйста соответствующие технические материалы.
Дистрибьютор оставляет за собой право изменения настоящего прайс-листа в любой момент с предварительным уведомлением.

## Серия V-II
|  | Прайс-лист 2012 года |  |  |  |  | Инверторная мультизональная система Airstage V II
Общая сумма, $ | 0 |  | Общий объем, м3 |  | 0 |  | Общий вес брутто, кг |  | 0 |  | Ваша скидка | 0%
Действителен с 11 октября 2012 года |  |  |  |  | Внесите в красную ячейку соответствующее значение вашей скидки
Модель | Состав комплекта | Мощность, кВт |  | Розничная цена комплекта, USD | Розничная цена поблочно, USD | Кол-во | Ваш % скидки | Цена комплекта с вашей скидкой, USD | Цена с вашей скидкой поблочно, USD | Сумма с учетом вашей скидки | Объём, куб.м. | Вес в кг, брутто
|  | охл. | нагрев
Наружные блоки мини-V II (R410a, тепло/холод)
Инверторные наружные блоки с возможностью подключения нескольких внутренних блоков. Высокая эффективность, большая длина трассы, простой монтаж.
AJHA36LALH |  | 11.2 | 12.5 |  | 7382 |  | 0% |  | 7382 | 0 | 0.75 | 128 | 0 | 0
AJHA45LALH |  | 14 | 16 |  | 8284 |  | 0% |  | 8284 | 0 | 0.75 | 128 | 0 | 0
AJHA54LALH |  | 15.5 | 18 |  | 9263 |  | 0% |  | 9263 | 0 | 0.75 | 128 | 0 | 0
Наружные блоки V II (R410a, тепло/холод)
Инверторные наружные блоки с возможностью подключения нескольких внутренних блоков. Высокая эффективность, большая длина трассы, простой монтаж.
AJHA72LALH |  | 22.4 | 25 |  | 15469 |  | 0% |  | 15469 | 0 | 1.202 | 260 | 0 | 0
AJHA90LALH |  | 28 | 31.5 |  | 17151 |  | 0% |  | 17151 | 0 | 1.202 | 270 | 0 | 0
AJH108LALH |  | 33.5 | 37.5 |  | 20151 |  | 0% |  | 20151 | 0 | 1.202 | 300 | 0 | 0
AJH126LALH |  | 40 | 45 |  | 21954 |  | 0% |  | 21954 | 0 | 1.603 | 320 | 0 | 0
AJH144LALH |  | 45 | 50 |  | 26854 |  | 0% |  | 26854 | 0 | 1.603 | 330 | 0 | 0
Внутренние блоки настенного типа c встроенным ЭРВ клапаном
Ионный деодорирующий и яблочно-катехиновый фильтр
ASHA07LACH |  | 2.2 | 2.8 |  | 1387 |  | 0% |  | 1387 | 0 | 0.09 | 12 | 0 | 0
ASHA09LACH |  | 2.8 | 3.2 |  | 1473 |  | 0% |  | 1473 | 0 | 0.09 | 12 | 0 | 0
ASHA12LACH |  | 3.6 | 4.1 |  | 1512 |  | 0% |  | 1512 | 0 | 0.09 | 12 | 0 | 0
ASHA14LACH |  | 4.5 | 5 |  | 1597 |  | 0% |  | 1597 | 0 | 0.09 | 12 | 0 | 0
ASHA18LACH |  | 5.6 | 6.3 |  | 1639 |  | 0% |  | 1639 | 0 | 0.184 | 19 | 0 | 0
ASHA24LACH |  | 7.1 | 8 |  | 1760 |  | 0% |  | 1760 | 0 | 0.184 | 19 | 0 | 0
ASHA30LACH |  | 8 | 8.8 |  | 1955 |  | 0% |  | 1955 | 0 | 0.184 | 19 | 0 | 0
Внутренние блоки настенного типа c выносным ЭРВ клапаном
Ионный деодорирующий и яблочно-катехиновый фильтр
ASHE07LACH | ASHE07LACH | 2.2 | 2.5 | 1387 | 1259 |  | 0% | 1387 | 1259 | 0 | 0.09 | 12 | 0 | 0
| UTR-EV09XB |  |  |  | 128 |  | 0% |  | 128 | 0 | 0.02 | 2.5 | 0 | 0
ASHE09LACH | ASHE09LACH | 2.8 | 3.2 | 1473 | 1345 |  | 0% | 1473 | 1345 | 0 | 0.09 | 12 | 0 | 0
| UTR-EV09XB |  |  |  | 128 |  | 0% |  | 128 | 0 | 0.02 | 2.5 | 0 | 0
ASHE12LACH | ASHE12LACH | 3.6 | 4.1 | 1515 | 1387 |  | 0% | 1515 | 1387 | 0 | 0.09 | 12 | 0 | 0
| UTR-EV14XB |  |  |  | 128 |  | 0% |  | 128 | 0 | 0.02 | 2.5 | 0 | 0
ASHE14LACH | ASHE14LACH | 4.5 | 5,0 | 1601 | 1473 |  | 0% | 1601 | 1473 | 0 | 0.09 | 12 | 0 | 0
| UTR-EV14XB |  |  |  | 128 |  | 0% |  | 128 | 0 | 0.02 | 2.5 | 0 | 0
* UTR-EV09XB и UTR-EV14XB являются обязательными опциями.
Внутренние блоки кассетного типа компактные (R410a, тепло/холод)
Внутренний блок комплектуется дренажным насосом и воздушным фильтром
AUXB07LALH | AUXB07LALH | 2.2 | 2.8 | 2008 | 1886 |  | 0% | 2008 | 1886 | 0 | 0.165 | 18 | 0 | 0
| UTG-UFGC-W |  |  |  | 122 |  | 0% |  | 122 | 0 | 0.069 | 4.5 | 0 | 0
AUXB09LALH | AUXB09LALH | 2.8 | 3.2 | 2174 | 2052 |  | 0% | 2174 | 2052 | 0 | 0.165 | 18 | 0 | 0
| UTG-UFGC-W |  |  |  | 122 |  | 0% |  | 122 | 0 | 0.069 | 4.5 | 0 | 0
AUXB12LALH | AUXB12LALH | 3.6 | 4.1 | 2249 | 2127 |  | 0% | 2249 | 2127 | 0 | 0.165 | 18 | 0 | 0
| UTG-UFGC-W |  |  |  | 122 |  | 0% |  | 122 | 0 | 0.069 | 4.5 | 0 | 0
AUXB14LALH | AUXB14LALH | 4.5 | 5 | 2324 | 2202 |  | 0% | 2324 | 2202 | 0 | 0.165 | 18 | 0 | 0
| UTG-UFGC-W |  |  |  | 122 |  | 0% |  | 122 | 0 | 0.069 | 4.5 | 0 | 0
AUXB18LALH | AUXB18LALH | 5.6 | 6.3 | 2395 | 2273 |  | 0% | 2395 | 2273 | 0 | 0.165 | 20 | 0 | 0
| UTG-UFGC-W |  |  |  | 122 |  | 0% |  | 122 | 0 | 0.069 | 4.5 | 0 | 0
AUXB24LALH | AUXB24LALH | 7.1 | 8,0 | 2443 | 2321 |  | 0% | 2443 | 2321 | 0 | 0.165 | 20 | 0 | 0
| UTG-UFGC-W |  |  |  | 122 |  | 0% |  | 122 | 0 | 0.069 | 4.5 | 0 | 0
Внутренние блоки кассетного типа (R410a, тепло/холод)
Внутренний блок комплектуется дренажным насосом и воздушным фильтром
AUXD18LALH | AUXD18LALH | 5.6 | 6.3 | 2568 | 2443 |  | 0% | 2568 | 2443 | 0 | 0.404 | 31 | 0 | 0
| UTG-UGGA-W |  |  |  | 125 |  | 0% |  | 125 | 0 | 0.117 | 8 | 0 | 0
AUXD24LALH | AUXD24LALH | 7.1 | 8,0 | 2706 | 2581 |  | 0% | 2706 | 2581 | 0 | 0.404 | 31 | 0 | 0
| UTG-UGGA-W |  |  |  | 125 |  | 0% |  | 125 | 0 | 0.117 | 8 | 0 | 0
AUXA30LALH | AUXA30LALH | 9 | 10 | 2975 | 2850 |  | 0% | 2975 | 2850 | 0 | 0.404 | 31 | 0 | 0
| UTG-UGGA-W |  |  |  | 125 |  | 0% |  | 125 | 0 | 0.117 | 8 | 0 | 0
AUXA36LALH | AUXA36LALH | 11.2 | 12.5 | 3094 | 2969 |  | 0% | 3094 | 2969 | 0 | 0.471 | 31 | 0 | 0
| UTG-UGGA-W |  |  |  | 125 |  | 0% |  | 125 | 0 | 0.117 | 8 | 0 | 0
AUXA45LALH | AUXA45LALH | 12.5 | 14 | 3454 | 3329 |  | 0% | 3454 | 3329 | 0 | 0.471 | 31 | 0 | 0
| UTG-UGGA-W |  |  |  | 125 |  | 0% |  | 125 | 0 | 0.117 | 8 | 0 | 0
AUXA54LALH | AUXA54LALH | 14 | 16 | 3900 | 3775 |  | 0% | 3900 | 3775 | 0 | 0.471 | 31 | 0 | 0
| UTG-UGGA-W |  |  |  | 125 |  | 0% |  | 125 | 0 | 0.117 | 8 | 0 | 0
Внутренние блоки канального типа
ARXD07LATH |  | 2.2 | 2.8 |  | 1893 |  | 0% |  | 1893 | 0 | 0.202 | 24 | 0 | 0
ARXD09LATH |  | 2.8 | 3.2 |  | 1931 |  | 0% |  | 1931 | 0 | 0.202 | 24 | 0 | 0
ARXD12LATH |  | 3.6 | 4.1 |  | 2017 |  | 0% |  | 2017 | 0 | 0.202 | 26 | 0 | 0
ARXD14LATH |  | 4.5 | 5 |  | 2102 |  | 0% |  | 2102 | 0 | 0.202 | 26 | 0 | 0
ARXD18LATH |  | 5.6 | 6.3 |  | 2355 |  | 0% |  | 2355 | 0 | 0.244 | 30 | 0 | 0
ARXD24LATH |  | 7.1 | 8 |  | 2650 |  | 0% |  | 2650 | 0 | 0.285 | 34 | 0 | 0
ARXB07LALH |  | 2.2 | 2.8 |  | 1639 |  | 0% |  | 1639 | 0 | 0.18 | 22 | 0 | 0
ARXB09LALH |  | 2.8 | 3.2 |  | 1682 |  | 0% |  | 1682 | 0 | 0.174 | 22 | 0 | 0
ARXB12LALH |  | 3.6 | 4.1 |  | 1765 |  | 0% |  | 1765 | 0 | 0.239 | 29 | 0 | 0
ARXB14LALH |  | 4.5 | 5 |  | 1850 |  | 0% |  | 1850 | 0 | 0.239 | 29 | 0 | 0
ARXB18LALH |  | 5.6 | 6.3 |  | 2102 |  | 0% |  | 2102 | 0 | 0.238 | 29 | 0 | 0
ARXB24LATH НСД |  | 7.1 | 8 |  | 2502 |  | 0% |  | 2502 | 0 | 0.308 | 50 | 0 | 0
ARXB30LATH НСД |  | 9 | 10 |  | 3114 |  | 0% |  | 3114 | 0 | 0.308 | 52 | 0 | 0
ARXB36LATH НСД |  | 11.2 | 12.5 |  | 3467 |  | 0% |  | 3467 | 0 | 0.308 | 52 | 0 | 0
ARXB45LATH НСД |  | 12.5 | 14 |  | 3730 |  | 0% |  | 3730 | 0 | 0.308 | 52 | 0 | 0
ARXA24LATH |  | 7.1 | 8 |  | 2436 |  | 0% |  | 2436 | 0 | 0.308 | 50 | 0 | 0
ARXA30LATH |  | 9 | 10 |  | 2940 |  | 0% |  | 2940 | 0 | 0.308 | 52 | 0 | 0
ARXA36LATH |  | 11.2 | 12.5 |  | 3293 |  | 0% |  | 3293 | 0 | 0.308 | 52 | 0 | 0
ARXA45LATH |  | 12.5 | 14 |  | 3556 |  | 0% |  | 3556 | 0 | 0.308 | 52 | 0 | 0
ARXC36LATH ВСД |  | 11.2 | 12.5 |  | 4029 |  | 0% |  | 4029 | 0 | 0.362 | 50 | 0 | 0
ARXC45LATH ВСД |  | 12.5 | 14 |  | 4453 |  | 0% |  | 4453 | 0 | 0.362 | 50 | 0 | 0
ARXC60LATH ВСД |  | 18 | 20 |  | 4876 |  | 0% |  | 4876 | 0 | 0.362 | 55 | 0 | 0
ARXC72LATH ВСД |  | 22.4 | 25 |  | 5482 |  | 0% |  | 5482 | 0 | 0.794 | 98 | 0 | 0
ARXC90LATH ВСД |  | 25 | 28 |  | 5924 |  | 0% |  | 5924 | 0 | 0.794 | 101 | 0 | 0
Внутренние блоки напольно-подпотолочного и подпотолочного типа (R410a, тепло/холод)
Внутренний блок комплектуется воздушными фильтрами
ABHA12LBTH |  | 3.6 | 4.1 |  | 1975 |  | 0% |  | 1975 | 0 | 0.291 | 37 | 0 | 0
ABHA14LBTH |  | 4 | 4.5 |  | 2104 |  | 0% |  | 2104 | 0 | 0.291 | 37 | 0 | 0
ABHA18LBTH |  | 5.6 | 6.3 |  | 2303 |  | 0% |  | 2303 | 0 | 0.291 | 37 | 0 | 0
ABHA24LBTH |  | 7.1 | 8 |  | 2502 |  | 0% |  | 2502 | 0 | 0.291 | 38 | 0 | 0
ABHA30LBTH |  | 9 | 10 |  | 3172 |  | 0% |  | 3172 | 0 | 0.452 | 61 | 0 | 0
ABHA36LBTH |  | 11.2 | 12.5 |  | 3507 |  | 0% |  | 3507 | 0 | 0.452 | 61 | 0 | 0
ABHA45LBTH |  | 12.5 | 14 |  | 4034 |  | 0% |  | 4034 | 0 | 0.452 | 61 | 0 | 0
ABHA54LBTH |  | 14 | 16 |  | 4781 |  | 0% |  | 4781 | 0 | 0.452 | 62 | 0 | 0
Аксессуары | Наименование
UTR-CP567X | Обязательная опция при многомодульной комбинации наружных блоков | Комплект разветвителей для модулей наружных блоков |  |  | 642 |  | 0% |  | 642 | 0 | 0.03 | 4.3 | 0 | 0
UTR-BP090X | Обязательная опция | Разветвитель (до 28 кВт) |  |  | 178 |  | 0% |  | 178 | 0 | 0.012 | 1.4 | 0 | 0
UTR-BP180X | Обязательная опция | Разветвитель (от 28,1 до 56 кВт) |  |  | 232 |  | 0% |  | 232 | 0 | 0.012 | 1.8 | 0 | 0
UTR-BP567X | Обязательная опция | Разветвитель (от 56,1 кВт и ...) |  |  | 527 |  | 0% |  | 527 | 0 | 0.03 | 4 | 0 | 0
UTR-EV09XB | Обязательная опция | Выносной электронный расширительный вентиль для ASHE07-09LACH |  |  | 128 |  | 0% |  | 128 | 0 |  |  | 0 | 0
UTR-EV14XB | Обязательная опция | Выносной электронный расширительный вентиль для ASHE12-14LACH |  |  | 128 |  | 0% |  | 128 | 0 |  |  | 0 | 0
UTR-H0906L | Коллектор (до 6 блоков, до 28 кВт) |  |  |  | 389 |  | 0% |  | 389 | 0 | 0.03 | 2.6 | 0 | 0
UTR-H0908L | Коллектор (до 8 блоков, до 28 кВт) |  |  |  | 443 |  | 0% |  | 443 | 0 | 0.03 | 3.3 | 0 | 0
UTR-H1806L | Коллектор (до 6 блоков, от 28,1 до 56 кВт) |  |  |  | 430 |  | 0% |  | 430 | 0 | 0.03 | 3 | 0 | 0
UTR-H1808L | Коллектор (до 8 блоков, от 28,1 до 56 кВт) |  |  |  | 462 |  | 0% |  | 462 | 0 | 0.03 | 3.8 | 0 | 0
UTY-RNKG | Проводной ПДУ |  |  |  | 202 |  | 0% |  | 202 | 0 | 0.003 | 1.1 | 0 | 0
UTY-RHKG | Упрощ. ПДУ (без управления режимами) |  |  |  | 221 |  | 0% |  | 221 | 0 | 0.004 | 0.8 | 0 | 0
UTY-RSKG | Упр. ПДУ (с управлением режимами) |  |  |  | 213 |  | 0% |  | 213 | 0 | 0.004 | 0.8 | 0 | 0
UTY-LNHG | Беспроводной ПДУ |  |  |  | 214 |  | 0% |  | 214 | 0 | 0.004 | 0.3 | 0 | 0
UTY-LRHGB1 | ИК-приемник для AUXD18-24LALH, AUXA30-54LALH |  |  |  | 280 |  | 0% |  | 280 | 0 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0
UTB-GWB | ИК-приемник для канальных блоков (за исключением ARXD-L) |  |  |  | 167 |  | 0% |  | 167 | 0 |  |  | 0 | 0
UTB-GWC | ИК-приемник для канальных блоков |  |  |  | 171 |  | 0% |  | 171 | 0 |  |  | 0 | 0
UTY-DСGG | Центральный пульт управления |  |  |  | 3381 |  | 0% |  | 3381 | 0 |  |  | 0 | 0
UTY-CGGG | Групповой пульт управления |  |  |  | 404 |  | 0% |  | 404 | 0 | 0.003 | 2 | 0 | 0
UTY-DTGG | Сенсорный центральный пульт управления |  |  |  | 7294 |  | 0% |  | 7294 | 0 | 0.004 | 0.3 | 0 | 0
UTY-APGX | Системный контроллер |  |  |  | 17229 |  | 0% |  | 17229 | 0 | 0.014 | 2 | 0 | 0
UTY-PEGX | Дополнительное програмное обеспечение для системного контроллера |  |  |  | 6804 |  | 0% |  | 6804 | 0 |  |  | 0 | 0
UTY-VLGX | Конвертор для сети Lonworks |  |  |  | 5700 |  | 0% |  | 5700 | 0 | 0.004 | 1.5 | 0 | 0
UTY-TEKX | Конвектор внешнего переключения |  |  |  | 260 |  | 0% |  | 260 |  |  |  | 0 | 0
UTY-VGGX | Сет. конвертер для подключения группового ПУ UTY-CGGG или для подключения сплит-системы к сети VRF |  |  |  | 1557 |  | 0% |  | 1557 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 0
UTY-VGGXZ1 | Сет. конвертер для подключения группового ПУ UTY-CGGG или для подключения сплит-системы к сети VRF |  |  |  | 1557 |  | 0% |  | 1557 | 0 |  |  | 0 | 0
UTY-VSGX | Усилитель сигнала |  |  |  | 2413 |  | 0% |  | 2413 | 0 |  |  | 0 | 0
UTY-ASGX | Сервисная диагностическая программа Service Tool |  |  |  | 1930 |  | 0% |  | 1930 | 0 | 0.012 | 1 | 0 | 0
UTY-ABGX | Шлюз BACnet |  |  |  | 5640 |  | 0% |  | 5640 | 0 |  |  | 0 | 0
UTY-AMGX | Диагностическая программа мониторинга через Интернет |  |  |  | 2221 |  | 0% |  | 2221 | 0 |  |  | 0 | 0
UTD-RS100 | Выносной датчик температуры |  |  |  | 154 |  | 0% |  | 154 | 0 | 0.004 | 0.7 | 0 | 0
9708642000 | Соединительный кабель для подключения внешнего управления и вывода индикации работы наружных блоков | [11 empty] | 0 | 0
9368779009 | Соединительный кабель для подключения внешнего управления к внутренним блокам (без подключения источника питания) | [11 empty] | 0 | 0
9368779016 | Соединительный кабель для подключения внешнего управления к внутренним блокам (с подключением источника питания) | [11 empty] | 0 | 0
9379529006 | Соединительный кабель для вывода внешней индикации работы внутренних блоков | [11 empty] | 0 | 0
9368778002 | Соединительный кабель для вывода внешней индикации работы внутренних блоков | [11 empty] | 0 | 0
UTZ-KXGC | Комплект изоляции для работы в условиях высокой влажности |  |  |  | 424 |  | 0% |  | 424 | 0 |  |  | 0 | 0
UTZ-KXGB | Комплект изоляции для работы в условиях высокой влажности |  |  |  | 424 |  | 0% |  | 424 | 0 |  |  | 0 | 0
UTZ-KXGA | Комплект изоляции для работы в условиях высокой влажности |  |  |  | 424 |  | 0% |  | 424 | 0 |  |  | 0 | 0
UTD-GHSA-W | Регулируемые жалюзи |  |  |  | 304 |  | 0% |  | 304 | 0 |  |  | 0 | 0
UTD-GHSB-W | Регулируемые жалюзи |  |  |  | 337 |  | 0% |  | 337 | 0 |  |  | 0 | 0
UTD-GHSC-W | Регулируемые жалюзи |  |  |  | 410 |  | 0% |  | 410 | 0 |  |  | 0 | 0
9312152018 | Яблочно-катехиновый+ионный деодорирующий фильтры (комплек 1+1 шт.) | [11 empty] | 0 | 0
UTR-YDZB | Заглушка воздуховыпускного отверстия |  |  |  | 178 |  | 0% |  | 178 | 0 |  |  | 0 | 0
UTR-YDZС | Заглушка воздуховыпускного отверстия |  |  |  | 178 |  | 0% |  | 178 | 0 |  |  | 0 | 0
UTZ-VXGA | Комплект для подмеса свежего воздуха |  |  |  | 965 |  | 0% |  | 965 | 0 |  |  | 0 | 0
UTZ-VXAA | Комплект для подмеса свежего воздуха |  |  |  | 750 |  | 0% |  | 750 | 0 |  |  | 0 | 0
UTG-AGYA-W | Широкая декоративная панель |  |  |  | 325 |  | 0% |  | 325 | 0 |  |  | 0 | 0
UTG-BGYA-W | Декоративная прокладка между панелью и потолком |  |  |  | 158 |  | 0% |  | 158 | 0 |  |  | 0 | 0
UTZ-PX1NBA | Дренажный насос для ARXB(A)24-45 |  |  |  | 450 |  | 0% |  | 450 | 0 | 0.027 | 1 | 0 | 0
UTZ-PX1BBA | Дренажный насос для ARHF09-18 и ARHF22LALU |  |  |  | 450 |  | 0% |  | 450 | 0 | 0.027 | 1 | 0 | 0
UTR-DPB24T | Дренажный насос |  |  |  | 381 |  | 0% |  | 381 | 0 |  |  | 0 | 0
UTD-LF25NA | Фильтр с длительным сроком службы для кан. НСД |  |  |  | 146 |  | 0% |  | 146 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0
UTD-LF60KA | Фильтр с длительным сроком службы для ARXC36-60 |  |  |  | 166 |  | 0% |  | 166 | 0 | 0.122 | 1 | 0 | 0
UTD-RF204 | Круглый фланец |  |  |  | 113 |  | 0% |  | 113 | 0 | 0.011 | 2 | 0 | 0
UTD-SF045T | Прямоугольный фланец |  |  |  | 138 |  | 0% |  | 138 | 0 | 0.019 | 2 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Обращаем Ваше внимание, что прайс-лист не является технической документацией. Для подбора оборудования или уточнения его технических характеристик используйте пожалуйста соответствующие технические материалы.
Дистрибьютор оставляет за собой право изменения настоящего прайс-листа в любой момент с предварительным уведомлением.